## Эл.м. Замки
Прайс-лист
Цены действительны с 15 февраля 2018 г.
НАИМЕНОВАНИЕ | КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ | Цена при заказе менее 10 шт. (руб) | Цена при заказе менее 50 шт. (руб) | Цена при заказе более 50 шт. (руб)
Накладные электромагнитные замки серии "ALer" класcа "PRemium"
AL-150 PRemium Удерживающее усилие 150 кгс | Малогабаритный накладной офисный электромагнитный замок со встроенными: системой контроля работоспособности замка (датчик Холла) системой контроля положения двери (геркон) световой индикацией состояния замка (светодиод) Питание: 12В/280мA, 24В/150мA Цвет: белый, коричневый, серый | 5650 | 5300 | 4950
AL-200 PRemium Удерживающее усилие 200 кгс | Малогабаритный накладной офисный электромагнитный замок со встроенными: системой контроля работоспособности замка (датчик Холла) системой контроля положения двери (геркон) световой индикацией состояния замка (светодиод) Питание: 12В/350мA, 24В/150мA Цвет: белый, коричневый, серый | 6200 | 5850 | 5450
AL-300 PRemium Удерживающее усилие 300 кгс | Накладной офисный электромагнитный замок со встроенными: системой контроля работоспособности замка (датчик Холла) системой контроля положения двери (геркон) световой индикацией состояния замка (светодиод) Питание: 12В/350мA, 24В/180мA Цвет: белый, коричневый, серый | 7250 | 6850 | 6400
AL-400 PRemium Удерживающее усилие 400 кгс | Накладной офисный электромагнитный замок со встроенными: системой контроля работоспособности замка (датчик Холла) системой контроля положения двери (геркон) световой индикацией состояния замка (светодиод) Питание: 12В/500мA, 24В/220мA Цвет: белый, коричневый, серый | 8450 | 7950 | 7450
Сдвиговые (врезные) электромагнитные замки
AL-250SH Удерживающее усилие 250 кгс | !!! С В Е Р Х У З К И Й !!! Сдвиговый электромагнитный замок для скрытой установки SH - исполнение для горизонтальной установки в верхней части двери Габариты корпусной части: 180х18,5х23 мм Габариты якорной части: 170х18х19 мм Питание 12VDC режим "ПОДБРОС" - 900 мА, режим "УДЕРЖАНИЕ" - 220 мА Встроенный датчик Холла | 15350 | 14450 | 13500
AL-250SV Удерживающее усилие 250 кгс | !!! С В Е Р Х У З К И Й !!! Сдвиговый электромагнитный замок для скрытой установки SV - исполнение для вертикальной установки в средней части двери Габариты корпусной части: 180х18,5х23 мм Габариты якорной части: 170х18х19 мм Питание 12VDC режим "ПОДБРОС" - 900 мА, режим "УДЕРЖАНИЕ" - 220 мА Встроенный датчик Холла | 17150 | 16150 | 15150
AL-400SH Удерживающее усилие 400 кгс | !!! У Н И В Е Р С А Л Ь Н Ы Й !!! Сдвиговый электромагнитный замок для скрытой установки SH - исполнение для горизонтальной установки в верхней части двери Габариты корпусной части: 201,5х25х25 мм Габариты якорной части: 201,5х25х25 мм Питание 12VDC - режим "ПОДБРОС" - 900 мА, режим "УДЕРЖАНИЯ" - 250 мА Питание 24VDC - режим "ПОДБРОС" - 550 мА, режим "УДЕРЖАНИЯ" - 150 мА Встроенные: геркон и датчик Холла | 15050 | 14150 | 13250
AL-400SV Удерживающее усилие 400 кгс | !!! У Н И В Е Р С А Л Ь Н Ы Й !!! Сдвиговый электромагнитный замок для скрытой установки SV - исполнение для вертикальной установки в среднюю часть двери Габариты корпусной части: 201,5х25х25 мм Габариты якорной части: 201,5х25х25 мм Питание 12VDC - режим "ПОДБРОС" - 900 мА, режим "УДЕРЖАНИЯ" - 250мА Питание 24VDC - режим "ПОДБРОС" - 550 мА, режим "УДЕРЖАНИЯ" - 150 мА Встроенные: геркон и датчик Холла | 15350 | 14450 | 13500
AL-700SH Удерживающее усилие 700 кгс | !!! У Н И К А Л Ь Н Ы Й !!! Сдвиговый электромагнитный замок для скрытой установки SH - исполнение для горизонтальной установки в верхней части двери Габариты корпусной части: 203х30х25 мм Габариты якорной части: 203х30х23 мм Питание 12VDC - режим "ПОДБРОС" - 1450 мА, режим "УДЕРЖАНИЯ" - 350 мА Питание 24VDC - режим "ПОДБРОС" - 750 мА, режим "УДЕРЖАНИЯ" - 180 мА - система раннего предупреждения попытки взлома - система контроля положения двери (геркон) - система контроля состояния замка (датчик Холла) | 15500 | 14550 | 13650
AL-700SV Удерживающее усилие 700 кгс | !!! У Н И К А Л Ь Н Ы Й !!! Сдвиговый электромагнитный замок для скрытой установки SV - исполнение для вертикальной установки в среднюю часть двери Габариты корпусной части: 203х30х25 мм Габариты якорной части: 203х30х23 мм Питание 12VDC - режим "ПОДБРОС" - 1 450 мА, режим "УДЕРЖАНИЯ" - 350 мА Питание 24VDC - режим "ПОДБРОС" - 750 мА, режим "УДЕРЖАНИЯ" - 180 мА - система раннего предупреждения попытки взлома - система контроля положения двери (геркон) - система контроля состояния замка (датчик Холла) | 15750 | 14850 | 13850
Малогабаритный электромагнитный замок "ЗАЩЁЛКА"
AL-250UZ-K Удерживающее усилие 250 кгс | Функционально завершенное малогабаритное электромагнитное запирающее устройство со встроенным контроллером для автономного использования Температурный диапазон: -20˚С...+40˚С Габариты корпусной части: 160x42,5x13 мм, габариты зацепа: 52x22x20 мм Питание: 12VDC/150мА Цвет кожуха: белый, коричневый, серый Быстрый и удобный монтаж на двери Практически не занимает дверной проем Бесшумная блокировка и разблокировка двери В комплекте: зацеп №2 (базовый) | 7350 | 7000 | 6500
AL-250UZ Удерживающее усилие 250 кгс | Малогабаритный электромагнитный замок "ЗАЩЁЛКА" Температурный диапазон: -20˚С...+40˚С Габариты корпусной части: 130x42,5x13 мм, габариты зацепа: 52x22x20 мм Питание: 12VDC/110мА Цвет кожуха: белый, коричневый, серый Быстрый и удобный монтаж на двери Практически не занимает дверной проем Бесшумная блокировка и разблокировка двери В комплекте: зацеп №2 (базовый) | 6700 | 6300 | 5900
AL-250UZ-D Удерживающее усилие 250 кгс | Малогабаритный электромагнитный замок "ЗАЩЁЛКА" Температурный диапазон: -20˚С...+40˚С Габариты корпусной части: 130x42,5x13 мм, габариты зацепа: 57x15x16 мм Питание: 12VDC/110мА Цвет кожуха: белый, коричневый, серый Быстрый и удобный монтаж на двери Практически не занимает дверной проем Бесшумная блокировка и разблокировка двери C зацепом для раздвижных дверей и дверей-купе | 6450 | 6050 | 5650
Влагозащищенные накладные электромагнитные замки для эксплуатации в условиях холодного климата
AL-180FB-01 Удерживающее усилие 180 кгс | Малогабаритный влагозащищенный электромагнитный замок Температурный диапазон: -50˚С...+50˚С, IP65 Габариты корпуса: 155х33х20 мм Высококачественное антикоррозийное покрытие Двухпроводное подключение Питание: 12VDC/220мА, 24VDC/130мА В комплекте: корпус замка + монтажная пластина + пластина якоря + элемент крепления пластины якоря | 4250 | 4000 | 3750
AL-180FB-02 Удерживающее усилие 180 кгс | Малогабаритный влагозащищенный электромагнитный замок Температурный диапазон: -50˚С...+50˚С, IP65 Габариты корпуса: 155х33х20 мм Высококачественное антикоррозийное покрытие Двухпроводное подключение Питание: 12VDC/220мА, 24VDC/130мА В комплекте: корпус замка + монтажная пластина + пластина якоря + переходная пластина для установки якоря без сверления сквозного отверстия на двери | 4550 | 4300 | 4000
AL-350FB-M-01 Удерживающее усилие 350 кгс | Влагозащищённый электромагнитный замок Температурный диапазон: -60˚С...+50˚С, IP67 Габариты корпуса:215x42,5x27 Высококачественное антикоррозийное покрытие Питание: 12VDC/580мА и 24VDC/290мА В комплекте: корпус замка, монтажная пластина, пластина якоря, элемент крепления пластины якоря. | 5550 | 5250 | 4900
AL-350FB-M-02 Удерживающее усилие 350 кгс | Влагозащищённый электромагнитный замок Температурный диапазон: -60˚С...+50˚С, IP67 Габариты корпуса:215x42,5x27 Высококачественное антикоррозийное покрытие Питание: 12VDC/580мА и 24VDC/290мА В комплекте: корпус замка, монтажная пластина, якорь, переходная пластина для установки якоря без сверления сквозного отверстия на двери (комплект 350P). | 6000 | 5650 | 5250
Фурнитурные электромагнитные замки | Фурнитурные электромагнитные замки
AL-20FU Удерживающее усилие 20 кгс | Миниатюрный электромагнитный замок Габариты корпуса: 65х32х13 мм Накладной вариант, двухпроводное подключение Питание: 12VDC/230мА | 1600 | 1500 | 1450
Узкие электромагнитные замки
AL-40FU Удерживающее усилие 40 кгс | Узкий электромагнитный замок Габариты корпуса: 134,5х42х16,5 мм Накладной вариант (01), двухпроводное подключение Цвет кожуха: белый, серый Питание: 12VDC/230мА | 2400 | 2250 | 2150
AL-80FU Удерживающее усилие 80 кгс | Узкий электромагнитный замок Габариты корпуса: 219,5х42х16,5 мм Накладной вариант (01), двухпроводное подключение Цвет кожуха: белый, серый Питание: 12VDC/240мА | 3300 | 3150 | 3000
Специализированные замки для противопожарных систем безопасности
НАИМЕНОВАНИЕ | КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ | Цена при заказе менее 10 шт. (руб) | Цена при заказе менее 50 шт. (руб) | Цена при заказе более 50 шт. (руб)
AL-50FС Удерживающее усилие 50 кгс | Круглый электромагнитный замок для удержания дверей в открытом состоянии Температурный диапазон: -40˚С...+40˚С Габариты корпуса: диаметр 52 мм, длина: 30мм Питание: 12VDC/130мА, 24VDC/65мА Цветовое исполнение: серый цвет Двухпроводное подключение В комплекте: корпус, якорь, пластина для крепления на стену | 3350 | 3150 | 2950
AL-400FP Удерживающее усилие 400 кгс | Накладной электромагнитный замок для блокировки противопожарных дверей, запасных, аварийных и эвакуационных выходов Температурный диапазон: -40˚С...+85˚С Предельная температура: +220˚С Габариты корпуса: 225x42x26,5 Габариты якоря: 162х42х14,5 Цветовое исполнение: оцинкованный корпус Двухпроводное подключение Питание: 12VDC/550мА, 24VDC/250мА В комплекте: корпус, якорь, монтажный уголок, переходная пластина для установки якоря на дверь (без сверления сквозного отверстия в двери) | 8750 | 8250 | 7750
Замок промышленного применения
AL-200FB Удерживающее усилие 200 кгс | Влагозащищенный замок AL-200FB промышленного применения Предназначен для эксплуатации на объектах с повышенной влажностью (туннели, складские и подвальные помещения, машинные отделения, подстанции и пр.) и возможностью заделки кабеля в металлорукав 15мм. Температурный диапазон: -30˚С...+40˚С Габариты корпуса: 230x30x19,5 Габариты якоря: 197х32,5х14,5 Цветовое исполнение: серый цвет Встроенный датчик: геркон Двухпроводное подключение Питание: 12 VDC 350 мA В комплекте:корпус замка + монтажная пластина +монтажный L-уголок + две втулки для крепления металлорукава + комплект крепежа 150-300-К + пластина якоря + элемент крепления пластины якоря. | 7950 | 7450 | 6950

## Элементы монтажа
Прайс-лист
Цены действительны с 15 февраля 2018 г.
НАИМЕНОВАНИЕ | КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ | Цена при заказе менее 10 шт. (руб) | Цена при заказе менее 50 шт. (руб) | Цена при заказе более 50 шт. (руб)
Элементы монтажа для Premium - замков
L - уголок AL-150PR | Монтажный L-уголок для AL-150 Цвет: белый, коричневый, серый | 560 | 520 | 490
L - уголок AL-200PR | Монтажный L-уголок для AL-200 Цвет: белый, коричневый, серый | 630 | 590 | 550
L - уголок AL-300PR | Монтажный L-уголок для AL-300 и AL-400 Цвет: белый, коричневый, серый | 810 | 750 | 700
М150 планка | Планка (прокладка) для замка AL-150 | 330 | 310 | 290
М200 планка | Планка (прокладка) для замка AL-200 | 330 | 310 | 290
М300 планка | Планка (прокладка) для замка AL-300 | 330 | 310 | 290
М400 планка | Планка (прокладка) для замка AL-400 | 330 | 310 | 290
Комплект крепежа AL-150-300K | Комплект крепежа предназначен для крепления корпуса в замках AL-150, AL-200, AL-300 к уголку В комплекте: 2 болта, 2 гайки, 2 шайбы | 540 | 510 | 470
R400 пластина | Резьбовая пластина для крепления замка AL-400 без уголка. | 520 | 480 | 450
МК AL-150PR | Комплект монтажа для крепления замка AL-150 на L-образном уголке с декоративным кожухом, планкой М150 и элементами крепления Цвет: белый, коричневый, серый | 1800 | 1650 | 1550
МК AL-200PR | Комплект монтажа для крепления замка AL-200 на L-образном уголке с декоративным кожухом, планкой М200 и элементами крепления Цвет: белый, коричневый, серый | 1950 | 1800 | 1700
МК AL-300PR | Комплект монтажа для крепления замка AL-300 на L-образном уголке с декоративным кожухом, планкой М300 и элементами крепления Цвет: белый, коричневый, серый | 2300 | 2150 | 2000
МК AL-400PR | Комплект монтажа для крепления замка AL-400 на L-образном уголке с декоративным кожухом, планкой М400 и элементами крепления Цвет: белый, коричневый, серый | 2000 | 1850 | 1750
Элементы монтажа для AL-250UZ
MK AL-250UZ | Комплект монтажа для установки замка AL-250UZ на двери, открывающиеся вовнутрь В комплекте: 1 кронштейн + 1 уголок + зацеп №1 Цвет: белый, коричневый, серый Категория "На заказ" | 2300 | 2150 | 2000
MK AL-250UZ-Glass | Комплект для монтажа якорной части замка AL-250UZ на полотно стеклянной двери и может использоваться для дверей, открывающихся в одну сторону В комплекте: 1 кронштейн + 4 регулировочные прокладки + элементы крепления | 1300 | 1250 | 1150
L-уголок AL-250UZ | Монтажный L-уголок для крепления электромагнитного замка "защелки" AL-250UZ Категория "На заказ" | 1000 | 950 | 900
Элементы монтажа для сдвиговых "S" - замков
МК AL-250S | Комплект монтажа для установки замков AL-250SH, AL-250SV в накладном варианте В комплекте: 2 кронштейна и 2 кожуха + элементы крепления Цвет: белый, коричневый, серый | 3000 | 2800 | 2650
МК AL-400S | Комплект монтажа для установки замков AL-400SH, AL-400SV в накладном варианте В комплекте: 2 кронштейна и 2 кожуха + элементы крепления Цвет: белый, коричневый, серый | 3150 | 2950 | 2750
МК AL-700S | Комплект монтажа для установки замков AL-700SH, AL-700SV в накладном варианте В комплекте: 2 кронштейна и 2 кожуха + элементы крепления Цвет: белый, коричневый, серый | 3700 | 3450 | 3250
MK AL-250S- Glass | Комплект монтажа электромагнитного замка AL-250SH на стеклянную дверь В комплекте: 1 кронштейн и 1 кожух | 2700 | 2550 | 2350
MK AL-400S- Glass | Комплект монтажа электромагнитного замка AL-400SH на стеклянную дверь В комплекте: 1 кронштейн и 1 кожух | 2550 | 2400 | 2250
Элементы монтажа для AL-50FC
L - уголок AL-50FC | Монтажный L-уголок для крепления AL-50FC к полу | 950 | 900 | 850
Элементы монтажа для влагозащищённых "FB" - замков
Комплект 180Р | Монтажный комплект для установки якоря на двери с помощью переходной пластины, с возможностью регулировки положения на двери В комплекте: пластина + элементы крепежа | 1 000 | 940 | 880
Комплект 350Р | Монтажный комплект для установки якоря на двери с помощью переходной пластины, с возможностью регулировки положения на двери В комплекте: пластина + элементы крепежа | 1050 | 1 000 | 950
MK AL-350FB-M-01 | Монтажный комплект Монтажный комплект МК AL-350FB-M-01 предназначен для крепления корпусной части замка AL-350FB-M при помощи L-образного уголкового кронштейна. В комплект MK AL-350FB-M-01 входит: кронштейн; кожух; элементы крепежа. Цветовое исполнение: серый цвет | 1700 | 1600 | 1500
MK AL-350FB-M-02 | Монтажный комплект монтажный комплект МК AL-350FB-M-02 для крепления корпуса замка замка AL-350FB-М на кронштейне и прокладки кабеля в металлорукаве диаметром 8 или 10мм. В комплект MK AL-350FB-M-02 входит: кронштейн; кожух; элементы крепежа. Цветовое исполнение: серый цвет | 2000 | 1900 | 1750
MK AL-350FB-M-03 | Монтажный комплект монтажный комплект МК AL-350FB-M-03 для крепления замка AL-350FB-М на дверях, открывающихся вовнутрь | 2850 | 2700 | 2500
Пластина 350FB-M | Пластина для AL-350FB-M Пластина 350FB-M толщиной 2 мм применяется для изменения положения корпуса замка AL-350FB-М относительно положения якоря и увеличению зазора между торцом якоря и монтажной пластиной или кронштейнами монтажных комплектов МК AL-350FB-M-01, МК AL-350FB-M-02, МК AL-350FB-М-03 и L-уголком AL-350FB-М. | 400 | 370 | 350
L - уголок AL-350FB-M | Монтажный L-уголок для AL-350FB-M L-уголок AL-350FB-M для крепления корпуса замка. | 790 | 740 | 700
Системы управления и питания
ALer-R | Устройство дистанционного управления электромагнитными замками серии ALer В комплекте: приемное устройства и 1 радиобрелок | 1 100 | 1 000 | 950
| Дополнительный радиобрелок | 350 | 350 | 350
ALer-БПН | Блок питания нестабилизированный Предназначен для питания только электромагнитного замка AL-180FB. Выходное напряжение 12/16В при токе IН=0,6A | 400 | 360 | 340

## RD-05 считыватели
Прайс-лист
Цены действительны с 15 февраля 2018 г.
НАИМЕНОВАНИЕ | КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ | Цена при заказе менее 5 шт. (руб) | Цена при заказе менее 10 шт. (руб) | Цена при заказе более 10 шт. (руб)
Замки и считыватели для промышленного применения
Холодостойкий считыватель
AL-RD-05-K | Считыватель холодостойкий AL-RD-05-K Функционал: считыватель Тип бесконтактного идентификатора: EM-Marin, HID, Indala (Моторола) Варианты прокладки кабеля: открытая прокладка Интерфейс связи с контроллером устанавливается пользователем (Wiegand-26, 34, 37, 40, 42, авто или DS1990A) Климатическое исполнение - ХЛ1 Температурный диапазон: -60˚С...+40˚С, IP67 Mасса: 0,5 кг | 17050 | 16150 | 15300
AL-RD-05-M | Считыватель холодостойкий AL-RD-05-M Функционал: считыватель Тип бесконтактного идентификатора: EM-Marin, HID, Indala (Моторола) Варианты прокладки кабеля: металлорукав Интерфейс связи с контроллером устанавливается пользователем (Wiegand-26, 34, 37, 40, 42, авто или DS1990A) Климатическое исполнение - ХЛ1 Температурный диапазон: -60˚С...+40˚С, IP67 Mасса: 0,5 кг | 17050 | 16150 | 15300
AL-RD-05-S | Считыватель холодостойкий AL-RD-05-S Функционал: считыватель Тип бесконтактного идентификатора: EM-Marin, HID, Indala (Моторола) Варианты прокладки кабеля: металлорукав с фитингом из нержавеющей стали для металлорукава МРПИ-15 ; Интерфейс связи с контроллером устанавливается пользователем (Wiegand-26, 34, 37, 40, 42, авто или DS1990A) климатическое исполнение В1 Температурный диапазон: -60˚С...+50˚С, IP67 Mасса: 0,5 кг | 19800 | 18800 | 17800
AL-RD-05-W | Считыватель холодостойкий AL-RD-05-W Функционал: считыватель Тип бесконтактного идентификатора: EM-Marin, HID, Indala (Моторола) Варианты прокладки кабеля: в стене Интерфейс связи с контроллером устанавливается пользователем (Wiegand-26, 34, 37, 40, 42, авто или DS1990A) Климатическое исполнение - ХЛ1 Температурный диапазон: -60˚С...+40˚С, IP67 Mасса: 0,5 кг | 17050 | 16150 | 15300
AL-RD-05-MF-K | Считыватель холодостойкий AL-RD-05-MF-K Функционал: считыватель Тип бесконтактного идентификатора: MIFARE, ISO1443A, ISO15693 Варианты прокладки кабеля: открытая прокладка Интерфейс связи с контроллером устанавливается пользователем (Wiegand-26, 34, 37, 40, 42, авто или DS1990A) Климатическое исполнение - ХЛ1 Температурный диапазон: -60˚С...+40˚С, IP67 Mасса: 0,5 кг | 17050 | 16150 | 15300
AL-RD-05-MF-M | Считыватель холодостойкий AL-RD-05-MF-M Функционал: считыватель Тип бесконтактного идентификатора: MIFARE, ISO1443A, ISO15693 Варианты прокладки кабеля: металлорукав Интерфейс связи с контроллером устанавливается пользователем (Wiegand-26, 34, 37, 40, 42, авто или DS1990A) Климатическое исполнение - ХЛ1 Температурный диапазон: -60˚С...+40˚С, IP67 Mасса: 0,5 кг | 17050 | 16150 | 15300
AL-RD-05-MF-S | Считыватель холодостойкий AL-RD-05-MF-S Функционал: считыватель Тип бесконтактного идентификатора:MIFARE, ISO1443A, ISO15693 Варианты прокладки кабеля: металлорукав с фитингом из нержавеющей стали для металлорукава МРПИ-15 ; Интерфейс связи с контроллером устанавливается пользователем (Wiegand-26, 34, 37, 40, 42, авто или DS1990A) климатическое исполнение В1 Температурный диапазон: -60˚С...+50˚С, IP67 Mасса: 0,5 кг | 19800 | 18800 | 17800
AL-RD-05-MF-W | Считыватель холодостойкий AL-RD-05-MF-W Функционал: считыватель Тип бесконтактного идентификатора:MIFARE, ISO1443A, ISO15693 Варианты прокладки кабеля: в стене Интерфейс связи с контроллером устанавливается пользователем (Wiegand-26, 34, 37, 40, 42, авто или DS1990A) Климатическое исполнение - ХЛ1 Температурный диапазон: -60˚С...+40˚С, IP67 Mасса: 0,5 кг | 17050 | 16150 | 15300
Увеличение стоимости считывателя AL-RD-05 с нестандартной длиной кабеля (цена указана за 1 м.)
Кабель КСКПЭП-ВПнг(А)-HF (гост) 6х2х0,35 | Кабель КСКПЭП-ВПнг(А)-HF (гост) 6х2х0,35 | 750 | 750 | 750

## Ex - замки M20
Прайс-лист
Цены действительны с 15 февраля 2018 г.
НАИМЕНОВАНИЕ | КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ | Цена при заказе менее 5 шт. (руб) | Цена при заказе менее 10 шт. (руб) | Цена при заказе более 10 шт. (руб)
Цены указаны на изделия со стандартной длиной кабеля 2 метра. Увеличение стоимости изделия с нестандартной длиной кабеля указано внизу страницы.
МАЛОГАБАРИТНЫЕ взрывозащищённые электромагнитные замки "AL-FM-M20"
AL-FM-M20-G-12-M 1Ex mb II T4 Gb X / Ex mb IIIC T80 °C Db X Удерживающее усилие 100 кгс | Взрывозащищенный электромагнитный замок AL-FM-M20-G-12-M предназначен для применения в системах контроля доступа, системах пожарной и охранно-пожарной сигнализации, в системах безопасности объектов в качестве исполнительного запирающего устройства. Замок может устанавливаться во взрывоопасных газовых средах, в помещениях и на открытом воздухе, на уличных дверях и калитках. Замок имеет маркировку взрывозащиты 1Ex mb II T4 Gb X / Ex mb IIIC T80 °C Db X Рекомендуется использовать совместно с ППКД AL-DV-01 Температурный диапазон: -60˚С...+50˚С Габариты корпуса: 140 х 36 х 22 мм, масса 1,7 кг Встроенный геркон Варианты прокладки кабеля: в металлорукаве (в комплект не входит) Ток потребления в диапазоне рабочих температур -60˚С +50˚С (не более) 12 VDC - 350 мA В комплекте: корпус замка, планка, угольник, монтажная пластина, якорь, пластина крепления якоря, комплект крепления якоря | 30450 | 28450 | 26750
AL-FM-M20-G-12-K 1Ex mb II T4 Gb X / Ex mb IIIC T80 °C Db X Удерживающее усилие 100 кгс | Взрывозащищенный электромагнитный замок AL-FM-M20-G-12-K предназначен для применения в системах контроля доступа, системах пожарной и охранно-пожарной сигнализации, в системах безопасности объектов в качестве исполнительного запирающего устройства. Замок может устанавливаться во взрывоопасных газовых средах, в помещениях и на открытом воздухе, на уличных дверях и калитках. Замок имеет маркировку взрывозащиты 1Ex mb II T4 Gb X / Ex mb IIIC T80 °C Db X Рекомендуется использовать совместно с ППКД AL-DV-01 Температурный диапазон: -60˚С...+50˚С Габариты корпуса: 140 х 36 х 22 мм, масса 1,7 кг Встроенный геркон Варианты прокладки кабеля: открытая прокладка Ток потребления в диапазоне рабочих температур -60˚С +50˚С (не более) 12 VDC - 350 мA В комплекте: корпус замка, планка, угольник, монтажная пластина, якорь, пластина крепления якоря, комплект крепления якоря | 30450 | 28450 | 26750
AL-FM-M20-G-24-M 1Ex mb II T4 Gb X / Ex mb IIIC T80 °C Db X Удерживающее усилие 100 кгс | Взрывозащищенный электрагнитный замок AL-FM-M20-G-24-M предназначен для применения в системах контроля доступа, системах пожарной и охранно-пожарной сигнализации, в системах безопасности объектов в качестве исполнительного запирающего устройства. Замок может устанавливаться во взрывоопасных газовых средах, в помещениях и на открытом воздухе, на уличных дверях и калитках. Замок имеет маркировку взрывозащиты 1Ex mb II T4 Gb X / Ex mb IIIC T80 °C Db X Рекомендуется использовать совместно с ППКД AL-DV-01 Температурный диапазон: -60˚С...+50˚С Габариты корпуса: 140 х 36 х 22 мм, масса 1,7 кг Встроенный геркон Варианты прокладки кабеля: в металлорукаве (в комплект не входит) Ток потребления в диапазоне рабочих температур -60˚С +50˚С (не более) 24 VDC - 170 мA В комплекте: корпус замка, планка, угольник, монтажная пластина, якорь, пластина крепления якоря, комплект крепления якоря | 30450 | 28450 | 26750
AL-FM-M20-G-24-K 1Ex mb II T4 Gb X / Ex mb IIIC T80 °C Db X Удерживающее усилие 100 кгс | Взрывозащищенный электромагнитный замок AL-FM-M20-G-24-K предназначен для применения в системах контроля доступа, системах пожарной и охранно-пожарной сигнализации, в системах безопасности объектов в качестве исполнительного запирающего устройства. Замок может устанавливаться во взрывоопасных газовых средах, в помещениях и на открытом воздухе, на уличных дверях и калитках. Замок имеет маркировку взрывозащиты 1Ex mb II T4 Gb X / Ex mb IIIC T80 °C Db X Рекомендуется использовать совместно с ППКД AL-DV-01 Температурный диапазон: -60˚С...+50˚С Габариты корпуса: 140 х 36 х 22 мм, масса 1,7 кг Встроенный геркон Варианты прокладки кабеля: открытая прокладка Ток потребления в диапазоне рабочих температур -60˚С +50˚С (не более) 24 VDC - 170 мA В комплекте: корпус замка, планка, угольник, монтажная пластина, якорь, пластина крепления якоря, комплект крепления якоря | 30450 | 28450 | 26750
AL-FM-M20-H-12-M 1Ex mb II T4 Gb X / Ex mb IIIC T80 °C Db X Удерживающее усилие 100 кгс | Взрывозащищенный электромагнитный замок AL-FM-M20-H-12-M предназначен для применения в системах контроля доступа, системах пожарной и охранно-пожарной сигнализации, в системах безопасности объектов в качестве исполнительного запирающего устройства. Замок может устанавливаться во взрывоопасных газовых средах, в помещениях и на открытом воздухе, на уличных дверях и калитках. Замок имеет маркировку взрывозащиты 1Ex mb II T4 Gb X / Ex mb IIIC T80 °C Db X Рекомендуется использовать совместно с ППКД AL-DV-01 Температурный диапазон: -40˚С...+50˚С Габариты корпуса: 140 х 36 х 22 мм, масса 1,7 кг Датчик Холла Варианты прокладки кабеля: в металлорукаве (в комплект не входит) Ток потребления в диапазоне рабочих температур -40˚С +50˚С (не более) 12 VDC - 350 мA В комплекте: корпус замка, планка, угольник, монтажная пластина, якорь, пластина крепления якоря, комплект крепления якоря | 30450 | 28450 | 26750
AL-FM-M20-H-12-K 1Ex mb II T4 Gb X / Ex mb IIIC T80 °C Db X Удерживающее усилие 100 кгс | Взрывозащищенный электромагнитный замок AL-FM-M20-H-12-K предназначен для применения в системах контроля доступа, системах пожарной и охранно-пожарной сигнализации, в системах безопасности объектов в качестве исполнительного запирающего устройства. Замок может устанавливаться во взрывоопасных газовых средах, в помещениях и на открытом воздухе, на уличных дверях и калитках. Замок имеет маркировку взрывозащиты 1Ex mb II T4 Gb X / Ex mb IIIC T80 °C Db X Рекомендуется использовать совместно с ППКД AL-DV-01 Температурный диапазон: -40˚С...+50˚С Габариты корпуса: 140 х 36 х 22 мм, масса 1,7 кг Датчик Холла Варианты прокладки кабеля: открытая прокладка Ток потребления в диапазоне рабочих температур -40˚С +50˚С (не более) 12 VDC - 350 мA В комплекте: корпус замка, планка, угольник, монтажная пластина, якорь, пластина крепления якоря, комплект крепления якоря | 30450 | 28450 | 26750
AL-FM-M20-H-24-M 1Ex mb II T4 Gb X / Ex mb IIIC T80 °C Db X Удерживающее усилие 100 кгс | Взрывозащищенный электрагнитный замок AL-FM-M20-H-24-M предназначен для применения в системах контроля доступа, системах пожарной и охранно-пожарной сигнализации, в системах безопасности объектов в качестве исполнительного запирающего устройства. Замок может устанавливаться во взрывоопасных газовых средах, в помещениях и на открытом воздухе, на уличных дверях и калитках. Замок имеет маркировку взрывозащиты 1Ex mb II T4 Gb X / Ex mb IIIC T80 °C Db X Рекомендуется использовать совместно с ППКД AL-DV-01 Температурный диапазон: -40˚С...+50˚С Габариты корпуса: 140 х 36 х 22 мм, масса 1,7 кг Датчик Холла Варианты прокладки кабеля: в металлорукаве (в комплект не входит) Ток потребления в диапазоне рабочих температур -40˚С +50˚С (не более) 24 VDC - 170 мA В комплекте: корпус замка, планка, угольник, монтажная пластина, якорь, пластина крепления якоря, комплект крепления якоря | 30450 | 28450 | 26750
AL-FM-M20-H-24-K 1Ex mb II T4 Gb X / Ex mb IIIC T80 °C Db X Удерживающее усилие 100 кгс | Взрывозащищенный электромагнитный замок AL-FM-M20-H-24-K предназначен для применения в системах контроля доступа, системах пожарной и охранно-пожарной сигнализации, в системах безопасности объектов в качестве исполнительного запирающего устройства. Замок может устанавливаться во взрывоопасных газовых средах, в помещениях и на открытом воздухе, на уличных дверях и калитках. Замок имеет маркировку взрывозащиты 1Ex mb II T4 Gb X / Ex mb IIIC T80 °C Db X Рекомендуется использовать совместно с ППКД AL-DV-01 Температурный диапазон: -40˚С...+50˚С Габариты корпуса: 140 х 36 х 22 мм, масса 1,7 кг Датчик Холла Варианты прокладки кабеля: открытая прокладка Ток потребления в диапазоне рабочих температур -40˚С +50˚С (не более) 24 VDC - 120 мA В комплекте: корпус замка, планка, угольник, монтажная пластина, якорь, пластина крепления якоря, комплект крепления якоря | 30450 | 28450 | 26750
AL-FM-M20-12-M 1Ex mb II T4 Gb X / Ex mb IIIC T80 °C Db X Удерживающее усилие 100 кгс | Взрывозащищенный электромагнитный замок AL-FM-M20-12-M предназначен для применения в системах контроля доступа, системах пожарной и охранно-пожарной сигнализации, в системах безопасности объектов в качестве исполнительного запирающего устройства. Замок может устанавливаться во взрывоопасных газовых средах, в помещениях и на открытом воздухе, на уличных дверях и калитках. Замок имеет маркировку взрывозащиты 1Ex mb II T4 Gb X / Ex mb IIIC T80 °C Db X Рекомендуется использовать совместно с ППКД AL-DV-01 Температурный диапазон: -60˚С...+50˚С Габариты корпуса: 140 х 36 х 22 мм, масса 1,7 кг Без встроенных датчиков Варианты прокладки кабеля: в металлорукаве (в комплект не входит) Ток потребления в диапазоне рабочих температур -60˚С +50˚С (не более) 12 VDC - 350 мA В комплекте: корпус замка, планка, угольник, монтажная пластина, якорь, пластина крепления якоря, комплект крепления якоря | 30450 | 28450 | 26750
AL-FM-M20-12-K 1Ex mb II T4 Gb X / Ex mb IIIC T80 °C Db X Удерживающее усилие 100 кгс | Взрывозащищенный электромагнитный замок AL-FM-M20-12-K предназначен для применения в системах контроля доступа, системах пожарной и охранно-пожарной сигнализации, в системах безопасности объектов в качестве исполнительного запирающего устройства. Замок может устанавливаться во взрывоопасных газовых средах, в помещениях и на открытом воздухе, на уличных дверях и калитках. Замок имеет маркировку взрывозащиты 1Ex mb II T4 Gb X / Ex mb IIIC T80 °C Db X Рекомендуется использовать совместно с ППКД AL-DV-01 Температурный диапазон: -60˚С...+50˚С Габариты корпуса: 140 х 36 х 22 мм, масса 1,7 кг Без встроенных датчиков Варианты прокладки кабеля: открытая прокладка Ток потребления в диапазоне рабочих температур -60˚С +50˚С (не более) 12 VDC - 350 мA В комплекте: корпус замка, планка, угольник, монтажная пластина, якорь, пластина крепления якоря, комплект крепления якоря | 30450 | 28450 | 26750
AL-FM-M20-24-M 1Ex mb II T4 Gb X / Ex mb IIIC T80 °C Db X Удерживающее усилие 100 кгс | Взрывозащищенный электрагнитный замок AL-FM-M20-24-M предназначен для применения в системах контроля доступа, системах пожарной и охранно-пожарной сигнализации, в системах безопасности объектов в качестве исполнительного запирающего устройства. Замок может устанавливаться во взрывоопасных газовых средах, в помещениях и на открытом воздухе, на уличных дверях и калитках. Замок имеет маркировку взрывозащиты 1Ex mb II T4 Gb X / Ex mb IIIC T80 °C Db X Рекомендуется использовать совместно с ППКД AL-DV-01 Температурный диапазон: -60˚С...+50˚С Габариты корпуса: 140 х 36 х 22 мм, масса 1,7 кг Без встроенных датчиков Варианты прокладки кабеля: в металлорукаве (в комплект не входит) Ток потребления в диапазоне рабочих температур -60˚С +50˚С (не более) 24 VDC - 170 мA В комплекте: корпус замка, планка, угольник, монтажная пластина, якорь, пластина крепления якоря, комплект крепления якоря | 30450 | 28450 | 26750
AL-FM-M20-24-K 1Ex mb II T4 Gb X / Ex mb IIIC T80 °C Db X Удерживающее усилие 100 кгс | Взрывозащищенный электромагнитный замок AL-FM-M20-24-K предназначен для применения в системах контроля доступа, системах пожарной и охранно-пожарной сигнализации, в системах безопасности объектов в качестве исполнительного запирающего устройства. Замок может устанавливаться во взрывоопасных газовых средах, в помещениях и на открытом воздухе, на уличных дверях и калитках. Замок имеет маркировку взрывозащиты 1Ex mb II T4 Gb X / Ex mb IIIC T80 °C Db X Рекомендуется использовать совместно с ППКД AL-DV-01 Температурный диапазон: -60˚С...+50˚С Габариты корпуса: 140 х 36 х 22 мм, масса 1,7 кг Без встроенных датчиков Варианты прокладки кабеля: открытая прокладка Ток потребления в диапазоне рабочих температур -60˚С +50˚С (не более) 24 VDC - 170 мA В комплекте: корпус замка, планка, угольник, монтажная пластина, якорь, пластина крепления якоря, комплект крепления якоря | 30450 | 28450 | 26750
Увеличение стоимости AL-FM-M20 с нестандартной длиной кабеля (цена указана за 1 м.)
Кабель КПГКПнг(А)-FRHF 2 x 2 x 0,2 | Кабель КПГКПнг(А)-FRHF 2 x 2 x 0,2 | 250 | 250 | 250

## Ex - замки M21
Прайс-лист
Цены действительны с 15 февраля 2018 г.
НАИМЕНОВАНИЕ | КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ | Цена при заказе менее 5 шт. (руб) | Цена при заказе менее 10 шт. (руб) | Цена при заказе более 10 шт. (руб)
Цены указаны на изделия со стандартной длиной кабеля 2 метра. Увеличение стоимости изделия с нестандартной длиной кабеля указано внизу страницы.
Взрывозащищённые электромагнитные замки "AL-FM-M21"
AL-FM-M21-G-12-M 1Ex mb II T4 Gb X / Ex mb IIIC T80 °C Db X Удерживающее усилие 180 кгс | Взрывозащищенный электромагнитный замок AL-FM-M21-G-12-M предназначен для применения в системах контроля доступа, системах пожарной и охранно-пожарной сигнализации, в системах безопасности объектов в качестве исполнительного запирающего устройства. Замок может устанавливаться во взрывоопасных газовых средах, в помещениях и на открытом воздухе, на уличных дверях и калитках. Замок имеет маркировку взрывозащиты 1Ex mb II T4 Gb X / Ex mb IIIC T80 °C Db X Рекомендуется использовать совместно с ППКД AL-DV-01 Температурный диапазон: -60˚С...+50˚С Габариты корпуса: 200х36х22 мм, масса 2,6 кг Встроенный геркон Варианты прокладки кабеля: в металлорукаве (в комплект не входит) Ток потребления в диапазоне рабочих температур -60˚С +50˚С (не более) 12 VDC - 240 мA В комплекте: корпус замка, планка, угольник, монтажная пластина, якорь, пластина крепления якоря, комплект крепления якоря | 31850 | 30330 | 28750
AL-FM-M21-G-12-K 1Ex mb II T4 Gb X / Ex mb IIIC T80 °C Db X Удерживающее усилие 180 кгс | Взрывозащищенный электромагнитный замок AL-FM-M21-G-12-K предназначен для применения в системах контроля доступа, системах пожарной и охранно-пожарной сигнализации, в системах безопасности объектов в качестве исполнительного запирающего устройства. Замок может устанавливаться во взрывоопасных газовых средах, в помещениях и на открытом воздухе, на уличных дверях и калитках. Замок имеет маркировку взрывозащиты 1Ex mb II T4 Gb X / Ex mb IIIC T80 °C Db X Рекомендуется использовать совместно с ППКД AL-DV-01 Температурный диапазон: -60˚С...+50˚С Габариты корпуса: 200х36х22 мм, масса 2,6 кг Встроенный геркон Варианты прокладки кабеля: открытая прокладка Ток потребления в диапазоне рабочих температур -60˚С +50˚С (не более) 12 VDC - 240 мA В комплекте: корпус замка, планка, угольник, монтажная пластина, якорь, пластина крепления якоря, комплект крепления якоря | 31850 | 30330 | 28750
AL-FM-M21-G-24-M 1Ex mb II T4 Gb X / Ex mb IIIC T80 °C Db X Удерживающее усилие 180 кгс | Взрывозащищенный электрагнитный замок AL-FM-M21-G-24-M предназначен для применения в системах контроля доступа, системах пожарной и охранно-пожарной сигнализации, в системах безопасности объектов в качестве исполнительного запирающего устройства. Замок может устанавливаться во взрывоопасных газовых средах, в помещениях и на открытом воздухе, на уличных дверях и калитках. Замок имеет маркировку взрывозащиты 1Ex mb II T4 Gb X / Ex mb IIIC T80 °C Db X Рекомендуется использовать совместно с ППКД AL-DV-01 Температурный диапазон: -60˚С...+50˚С Габариты корпуса: 200х36х22 мм, масса 2,6 кг Встроенный геркон Варианты прокладки кабеля: в металлорукаве (в комплект не входит) Ток потребления в диапазоне рабочих температур -60˚С +50˚С (не более) 24 VDC - 120 мA В комплекте: корпус замка, планка, угольник, монтажная пластина, якорь, пластина крепления якоря, комплект крепления якоря | 31850 | 30330 | 28750
AL-FM-M21-G-24-K 1Ex mb II T4 Gb X / Ex mb IIIC T80 °C Db X Удерживающее усилие 180 кгс | Взрывозащищенный электромагнитный замок AL-FM-M21-G-24-K предназначен для применения в системах контроля доступа, системах пожарной и охранно-пожарной сигнализации, в системах безопасности объектов в качестве исполнительного запирающего устройства. Замок может устанавливаться во взрывоопасных газовых средах, в помещениях и на открытом воздухе, на уличных дверях и калитках. Замок имеет маркировку взрывозащиты 1Ex mb II T4 Gb X / Ex mb IIIC T80 °C Db X Рекомендуется использовать совместно с ППКД AL-DV-01 Температурный диапазон: -60˚С...+50˚С Габариты корпуса: 200х36х22 мм, масса 2,6 кг Встроенный геркон Варианты прокладки кабеля: открытая прокладка Ток потребления в диапазоне рабочих температур -60˚С +50˚С (не более) 24 VDC - 120 мA В комплекте: корпус замка, планка, угольник, монтажная пластина, якорь, пластина крепления якоря, комплект крепления якоря | 31850 | 30330 | 28750
AL-FM-M21-H-12-M 1Ex mb II T4 Gb X / Ex mb IIIC T80 °C Db X Удерживающее усилие 180 кгс | Взрывозащищенный электромагнитный замок AL-FM-M21-H-12-M предназначен для применения в системах контроля доступа, системах пожарной и охранно-пожарной сигнализации, в системах безопасности объектов в качестве исполнительного запирающего устройства. Замок может устанавливаться во взрывоопасных газовых средах, в помещениях и на открытом воздухе, на уличных дверях и калитках. Замок имеет маркировку взрывозащиты 1Ex mb II T4 Gb X / Ex mb IIIC T80 °C Db X Рекомендуется использовать совместно с ППКД AL-DV-01 Температурный диапазон: -40˚С...+50˚С Габариты корпуса: 200х36х22 мм, масса 2,6 кг Датчик Холла Варианты прокладки кабеля: в металлорукаве (в комплект не входит) Ток потребления в диапазоне рабочих температур -40˚С +50˚С (не более) 12 VDC - 240 мA В комплекте: корпус замка, планка, угольник, монтажная пластина, якорь, пластина крепления якоря, комплект крепления якоря | 31850 | 30330 | 28750
AL-FM-M21-H-12-K 1Ex mb II T4 Gb X / Ex mb IIIC T80 °C Db X Удерживающее усилие 180 кгс | Взрывозащищенный электромагнитный замок AL-FM-M21-H-12-K предназначен для применения в системах контроля доступа, системах пожарной и охранно-пожарной сигнализации, в системах безопасности объектов в качестве исполнительного запирающего устройства. Замок может устанавливаться во взрывоопасных газовых средах, в помещениях и на открытом воздухе, на уличных дверях и калитках. Замок имеет маркировку взрывозащиты 1Ex mb II T4 Gb X / Ex mb IIIC T80 °C Db X Рекомендуется использовать совместно с ППКД AL-DV-01 Температурный диапазон: -40˚С...+50˚С Габариты корпуса: 200х36х22 мм, масса 2,6 кг Датчик Холла Варианты прокладки кабеля: открытая прокладка Ток потребления в диапазоне рабочих температур -40˚С +50˚С (не более) 12 VDC - 240 мA В комплекте: корпус замка, планка, угольник, монтажная пластина, якорь, пластина крепления якоря, комплект крепления якоря | 31850 | 30330 | 28750
AL-FM-M21-H-24-M 1Ex mb II T4 Gb X / Ex mb IIIC T80 °C Db X Удерживающее усилие 180 кгс | Взрывозащищенный электрагнитный замок AL-FM-M21-H-24-M предназначен для применения в системах контроля доступа, системах пожарной и охранно-пожарной сигнализации, в системах безопасности объектов в качестве исполнительного запирающего устройства. Замок может устанавливаться во взрывоопасных газовых средах, в помещениях и на открытом воздухе, на уличных дверях и калитках. Замок имеет маркировку взрывозащиты 1Ex mb II T4 Gb X / Ex mb IIIC T80 °C Db X Рекомендуется использовать совместно с ППКД AL-DV-01 Температурный диапазон: -40˚С...+50˚С Габариты корпуса: 200х36х22 мм, масса 2,6 кг Датчик Холла Варианты прокладки кабеля: в металлорукаве (в комплект не входит) Ток потребления в диапазоне рабочих температур -40˚С +50˚С (не более) 24 VDC - 120 мA В комплекте: корпус замка, планка, угольник, монтажная пластина, якорь, пластина крепления якоря, комплект крепления якоря | 31850 | 30330 | 28750
AL-FM-M21-H-24-K 1Ex mb II T4 Gb X / Ex mb IIIC T80 °C Db X Удерживающее усилие 180 кгс | Взрывозащищенный электромагнитный замок AL-FM-M21-H-24-K предназначен для применения в системах контроля доступа, системах пожарной и охранно-пожарной сигнализации, в системах безопасности объектов в качестве исполнительного запирающего устройства. Замок может устанавливаться во взрывоопасных газовых средах, в помещениях и на открытом воздухе, на уличных дверях и калитках. Замок имеет маркировку взрывозащиты 1Ex mb II T4 Gb X / Ex mb IIIC T80 °C Db X Рекомендуется использовать совместно с ППКД AL-DV-01 Температурный диапазон: -40˚С...+50˚С Габариты корпуса: 200х36х22 мм, масса 2,6 кг Датчик Холла Варианты прокладки кабеля: открытая прокладка Ток потребления в диапазоне рабочих температур -40˚С +50˚С (не более) 24 VDC - 120 мA В комплекте: корпус замка, планка, угольник, монтажная пластина, якорь, пластина крепления якоря, комплект крепления якоря | 31850 | 30330 | 28750
AL-FM-M21-12-M 1Ex mb II T4 Gb X / Ex mb IIIC T80 °C Db X Удерживающее усилие 180 кгс | Взрывозащищенный электромагнитный замок AL-FM-M21-12-M предназначен для применения в системах контроля доступа, системах пожарной и охранно-пожарной сигнализации, в системах безопасности объектов в качестве исполнительного запирающего устройства. Замок может устанавливаться во взрывоопасных газовых средах, в помещениях и на открытом воздухе, на уличных дверях и калитках. Замок имеет маркировку взрывозащиты 1Ex mb II T4 Gb X / Ex mb IIIC T80 °C Db X Рекомендуется использовать совместно с ППКД AL-DV-01 Температурный диапазон: -60˚С...+50˚С Габариты корпуса: 200х36х22 мм, масса 2,6 кг Без встроенных датчиков Варианты прокладки кабеля: в металлорукаве (в комплект не входит) Ток потребления в диапазоне рабочих температур -60˚С +50˚С (не более) 12 VDC - 240 мA В комплекте: корпус замка, планка, угольник, монтажная пластина, якорь, пластина крепления якоря, комплект крепления якоря | 31850 | 30330 | 28750
AL-FM-M21-12-K 1Ex mb II T4 Gb X / Ex mb IIIC T80 °C Db X Удерживающее усилие 180 кгс | Взрывозащищенный электромагнитный замок AL-FM-M21-12-K предназначен для применения в системах контроля доступа, системах пожарной и охранно-пожарной сигнализации, в системах безопасности объектов в качестве исполнительного запирающего устройства. Замок может устанавливаться во взрывоопасных газовых средах, в помещениях и на открытом воздухе, на уличных дверях и калитках. Замок имеет маркировку взрывозащиты 1Ex mb II T4 Gb X / Ex mb IIIC T80 °C Db X Рекомендуется использовать совместно с ППКД AL-DV-01 Температурный диапазон: -60˚С...+50˚С Габариты корпуса: 200х36х22 мм, масса 2,6 кг Без встроенных датчиков Варианты прокладки кабеля: открытая прокладка Ток потребления в диапазоне рабочих температур -60˚С +50˚С (не более) 12 VDC - 240 мA В комплекте: корпус замка, планка, угольник, монтажная пластина, якорь, пластина крепления якоря, комплект крепления якоря | 31850 | 30330 | 28750
AL-FM-M21-24-M 1Ex mb II T4 Gb X / Ex mb IIIC T80 °C Db X Удерживающее усилие 180 кгс | Взрывозащищенный электрагнитный замок AL-FM-M21-24-M предназначен для применения в системах контроля доступа, системах пожарной и охранно-пожарной сигнализации, в системах безопасности объектов в качестве исполнительного запирающего устройства. Замок может устанавливаться во взрывоопасных газовых средах, в помещениях и на открытом воздухе, на уличных дверях и калитках. Замок имеет маркировку взрывозащиты 1Ex mb II T4 Gb X / Ex mb IIIC T80 °C Db X Рекомендуется использовать совместно с ППКД AL-DV-01 Температурный диапазон: -60˚С...+50˚С Габариты корпуса: 200х36х22 мм, масса 2,6 кг Без встроенных датчиков Варианты прокладки кабеля: в металлорукаве (в комплект не входит) Ток потребления в диапазоне рабочих температур -60˚С +50˚С (не более) 24 VDC - 120 мA В комплекте: корпус замка, планка, угольник, монтажная пластина, якорь, пластина крепления якоря, комплект крепления якоря | 31850 | 30330 | 28750
AL-FM-M21-24-K 1Ex mb II T4 Gb X / Ex mb IIIC T80 °C Db X Удерживающее усилие 180 кгс | Взрывозащищенный электромагнитный замок AL-FM-M21-24-K предназначен для применения в системах контроля доступа, системах пожарной и охранно-пожарной сигнализации, в системах безопасности объектов в качестве исполнительного запирающего устройства. Замок может устанавливаться во взрывоопасных газовых средах, в помещениях и на открытом воздухе, на уличных дверях и калитках. Замок имеет маркировку взрывозащиты 1Ex mb II T4 Gb X / Ex mb IIIC T80 °C Db X Рекомендуется использовать совместно с ППКД AL-DV-01 Температурный диапазон: -60˚С...+50˚С Габариты корпуса: 200х36х22 мм, масса 2,6 кг Без встроенных датчиков Варианты прокладки кабеля: открытая прокладка Ток потребления в диапазоне рабочих температур -60˚С +50˚С (не более) 24 VDC - 120 мA В комплекте: корпус замка, планка, угольник, монтажная пластина, якорь, пластина крепления якоря, комплект крепления якоря | 31850 | 30330 | 28750
Увеличение стоимости AL-FM-M21 с нестандартной длиной кабеля (цена указана за 1 м.)
Кабель КПГКПнг(А)-FRHF 2 x 2 x 0,2 | Кабель КПГКПнг(А)-FRHF 2 x 2 x 0,2 | 250 | 250 | 250

## Ex - замки M22
Прайс-лист
Цены действительны с 15 февраля 2018 г.
НАИМЕНОВАНИЕ | КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ | Цена при заказе менее 5 шт. (руб) | Цена при заказе менее 10 шт. (руб) | Цена при заказе более 10 шт. (руб)
Цены указаны на изделия со стандартной длиной кабеля 2 метра. Увеличение стоимости изделия с нестандартной длиной кабеля указано внизу страницы.
Взрывозащищённые электромагнитные замки "AL-FM-M22"
AL-FM-M22-G-12-M 1Ex mb II T4 Gb X / Ex mb IIIC T80 °C Db X Удерживающее усилие 250 кгс | Взрывозащищенный электромагнитный замок AL-FM-M22-G-12-M предназначен для применения в системах контроля доступа, системах пожарной и охранно-пожарной сигнализации, в системах безопасности объектов в качестве исполнительного запирающего устройства. Замок может устанавливаться во взрывоопасных газовых средах, в помещениях и на открытом воздухе, на уличных дверях и калитках. Замок имеет маркировку взрывозащиты 1Ex mb II T4 Gb X / Ex mb IIIC T80 °C Db X Рекомендуется использовать совместно с ППКД AL-DV-01 Температурный диапазон: -60˚С...+50˚С Габариты корпуса: 200х43х27 мм, масса 3,4 кг Встроенный геркон Варианты прокладки кабеля: в металлорукаве (в комплект не входит) Ток потребления в диапазоне рабочих температур -60˚С +50˚С (не более) 12 VDC - 350 мA В комплекте: корпус замка, планка, угольник, монтажная пластина, якорь, пластина крепления якоря, комплект крепления якоря | 38350 | 36450 | 34550
AL-FM-M22-G-12-K 1Ex mb II T4 Gb X / Ex mb IIIC T80 °C Db X Удерживающее усилие 250 кгс | Взрывозащищенный электромагнитный замок AL-FM-M22-G-12-K предназначен для применения в системах контроля доступа, системах пожарной и охранно-пожарной сигнализации, в системах безопасности объектов в качестве исполнительного запирающего устройства. Замок может устанавливаться во взрывоопасных газовых средах, в помещениях и на открытом воздухе, на уличных дверях и калитках. Замок имеет маркировку взрывозащиты 1Ex mb II T4 Gb X / Ex mb IIIC T80 °C Db X Рекомендуется использовать совместно с ППКД AL-DV-01 Температурный диапазон: -60˚С...+50˚С Габариты корпуса: 200х43х27 мм, масса 3,4 кг Встроенный геркон Варианты прокладки кабеля: открытая прокладка Ток потребления в диапазоне рабочих температур -60˚С +50˚С (не более) 12 VDC - 350 мA В комплекте: корпус замка, планка, угольник, монтажная пластина, якорь, пластина крепления якоря, комплект крепления якоря | 38350 | 36450 | 34550
AL-FM-M22-G-24-M 1Ex mb II T4 Gb X / Ex mb IIIC T80 °C Db X Удерживающее усилие 250 кгс | Взрывозащищенный электрагнитный замок AL-FM-M22-G-24-M предназначен для применения в системах контроля доступа, системах пожарной и охранно-пожарной сигнализации, в системах безопасности объектов в качестве исполнительного запирающего устройства. Замок может устанавливаться во взрывоопасных газовых средах, в помещениях и на открытом воздухе, на уличных дверях и калитках. Замок имеет маркировку взрывозащиты 1Ex mb II T4 Gb X / Ex mb IIIC T80 °C Db X Рекомендуется использовать совместно с ППКД AL-DV-01 Температурный диапазон: -60˚С...+50˚С Габариты корпуса: 200х43х27 мм, масса 3,4 кг Встроенный геркон Варианты прокладки кабеля: в металлорукаве (в комплект не входит) Ток потребления в диапазоне рабочих температур -60˚С +50˚С (не более) 24 VDC - 170 мA В комплекте: корпус замка, планка, угольник, монтажная пластина, якорь, пластина крепления якоря, комплект крепления якоря | 38350 | 36450 | 34550
AL-FM-M22-G-24-K 1Ex mb II T4 Gb X / Ex mb IIIC T80 °C Db X Удерживающее усилие 250 кгс | Взрывозащищенный электромагнитный замок AL-FM-M22-G-24-K предназначен для применения в системах контроля доступа, системах пожарной и охранно-пожарной сигнализации, в системах безопасности объектов в качестве исполнительного запирающего устройства. Замок может устанавливаться во взрывоопасных газовых средах, в помещениях и на открытом воздухе, на уличных дверях и калитках. Замок имеет маркировку взрывозащиты 1Ex mb II T4 Gb X / Ex mb IIIC T80 °C Db X Рекомендуется использовать совместно с ППКД AL-DV-01 Температурный диапазон: -60˚С...+50˚С Габариты корпуса: 200х43х27 мм, масса 3,4 кг Встроенный геркон Варианты прокладки кабеля: открытая прокладка Ток потребления в диапазоне рабочих температур -60˚С +50˚С (не более) 24 VDC - 170 мA В комплекте: корпус замка, планка, угольник, монтажная пластина, якорь, пластина крепления якоря, комплект крепления якоря | 38350 | 36450 | 34550
AL-FM-M22-H-12-M 1Ex mb II T4 Gb X / Ex mb IIIC T80 °C Db X Удерживающее усилие 250 кгс | Взрывозащищенный электромагнитный замок AL-FM-M22-H-12-M предназначен для применения в системах контроля доступа, системах пожарной и охранно-пожарной сигнализации, в системах безопасности объектов в качестве исполнительного запирающего устройства. Замок может устанавливаться во взрывоопасных газовых средах, в помещениях и на открытом воздухе, на уличных дверях и калитках. Замок имеет маркировку взрывозащиты 1Ex mb II T4 Gb X / Ex mb IIIC T80 °C Db X Рекомендуется использовать совместно с ППКД AL-DV-01 Температурный диапазон: -40˚С...+50˚С Габариты корпуса: 200х43х27 мм, масса 3,4 кг Датчик Холла Варианты прокладки кабеля: в металлорукаве (в комплект не входит) Ток потребления в диапазоне рабочих температур -40˚С +50˚С (не более) 12 VDC - 350 мA В комплекте: корпус замка, планка, угольник, монтажная пластина, якорь, пластина крепления якоря, комплект крепления якоря | 38350 | 36450 | 34550
AL-FM-M22-H-12-K 1Ex mb II T4 Gb X / Ex mb IIIC T80 °C Db X Удерживающее усилие 250 кгс | Взрывозащищенный электромагнитный замок AL-FM-M22-H-12-K предназначен для применения в системах контроля доступа, системах пожарной и охранно-пожарной сигнализации, в системах безопасности объектов в качестве исполнительного запирающего устройства. Замок может устанавливаться во взрывоопасных газовых средах, в помещениях и на открытом воздухе, на уличных дверях и калитках. Замок имеет маркировку взрывозащиты 1Ex mb II T4 Gb X / Ex mb IIIC T80 °C Db X Рекомендуется использовать совместно с ППКД AL-DV-01 Температурный диапазон: -40˚С...+50˚С Габариты корпуса: 200х43х27 мм, масса 3,4 кг Датчик Холла Варианты прокладки кабеля: открытая прокладка Ток потребления в диапазоне рабочих температур -40˚С +50˚С (не более) 12 VDC - 350 мA В комплекте: корпус замка, планка, угольник, монтажная пластина, якорь, пластина крепления якоря, комплект крепления якоря | 38350 | 36450 | 34550
AL-FM-M22-H-24-M 1Ex mb II T4 Gb X / Ex mb IIIC T80 °C Db X Удерживающее усилие 250 кгс | Взрывозащищенный электрагнитный замок AL-FM-M22-H-24-M предназначен для применения в системах контроля доступа, системах пожарной и охранно-пожарной сигнализации, в системах безопасности объектов в качестве исполнительного запирающего устройства. Замок может устанавливаться во взрывоопасных газовых средах, в помещениях и на открытом воздухе, на уличных дверях и калитках. Замок имеет маркировку взрывозащиты 1Ex mb II T4 Gb X / Ex mb IIIC T80 °C Db X Рекомендуется использовать совместно с ППКД AL-DV-01 Температурный диапазон: -40˚С...+50˚С Габариты корпуса: 200х43х27 мм, масса 3,4 кг Датчик Холла Варианты прокладки кабеля: в металлорукаве (в комплект не входит) Ток потребления в диапазоне рабочих температур -40˚С +50˚С (не более) 24 VDC - 170 мA В комплекте: корпус замка, планка, угольник, монтажная пластина, якорь, пластина крепления якоря, комплект крепления якоря | 38350 | 36450 | 34550
AL-FM-M22-H-24-K 1Ex mb II T4 Gb X / Ex mb IIIC T80 °C Db X Удерживающее усилие 250 кгс | Взрывозащищенный электромагнитный замок AL-FM-M22-H-24-K предназначен для применения в системах контроля доступа, системах пожарной и охранно-пожарной сигнализации, в системах безопасности объектов в качестве исполнительного запирающего устройства. Замок может устанавливаться во взрывоопасных газовых средах, в помещениях и на открытом воздухе, на уличных дверях и калитках. Замок имеет маркировку взрывозащиты 1Ex mb II T4 Gb X / Ex mb IIIC T80 °C Db X Рекомендуется использовать совместно с ППКД AL-DV-01 Температурный диапазон: -40˚С...+50˚С Габариты корпуса: 200х43х27 мм, масса 2,6 кг Датчик Холла Варианты прокладки кабеля: открытая прокладка Ток потребления в диапазоне рабочих температур -40˚С +50˚С (не более) 24 VDC - 170 мA В комплекте: корпус замка, планка, угольник, монтажная пластина, якорь, пластина крепления якоря, комплект крепления якоря | 38350 | 36450 | 34550
AL-FM-M22-12-M 1Ex mb II T4 Gb X / Ex mb IIIC T80 °C Db X Удерживающее усилие 250 кгс | Взрывозащищенный электромагнитный замок AL-FM-M22-12-M предназначен для применения в системах контроля доступа, системах пожарной и охранно-пожарной сигнализации, в системах безопасности объектов в качестве исполнительного запирающего устройства. Замок может устанавливаться во взрывоопасных газовых средах, в помещениях и на открытом воздухе, на уличных дверях и калитках. Замок имеет маркировку взрывозащиты 1Ex mb II T4 Gb X / Ex mb IIIC T80 °C Db X Рекомендуется использовать совместно с ППКД AL-DV-01 Температурный диапазон: -60˚С...+50˚С Габариты корпуса: 200х43х27 мм, масса 3,4 кг Без встроенных датчиков Варианты прокладки кабеля: в металлорукаве (в комплект не входит) Ток потребления в диапазоне рабочих температур -60˚С +50˚С (не более) 12 VDC - 350 мA В комплекте: корпус замка, планка, угольник, монтажная пластина, якорь, пластина крепления якоря, комплект крепления якоря | 38350 | 36450 | 34550
AL-FM-M22-12-K 1Ex mb II T4 Gb X / Ex mb IIIC T80 °C Db X Удерживающее усилие 250 кгс | Взрывозащищенный электромагнитный замок AL-FM-M22-12-K предназначен для применения в системах контроля доступа, системах пожарной и охранно-пожарной сигнализации, в системах безопасности объектов в качестве исполнительного запирающего устройства. Замок может устанавливаться во взрывоопасных газовых средах, в помещениях и на открытом воздухе, на уличных дверях и калитках. Замок имеет маркировку взрывозащиты 1Ex mb II T4 Gb X / Ex mb IIIC T80 °C Db X Рекомендуется использовать совместно с ППКД AL-DV-01 Температурный диапазон: -60˚С...+50˚С Габариты корпуса: 200х43х27 мм, масса 3,4 кг Без встроенных датчиков Варианты прокладки кабеля: открытая прокладка Ток потребления в диапазоне рабочих температур -60˚С +50˚С (не более) 12 VDC - 350 мA В комплекте: корпус замка, планка, угольник, монтажная пластина, якорь, пластина крепления якоря, комплект крепления якоря | 38350 | 36450 | 34550
AL-FM-M22-24-M 1Ex mb II T4 Gb X / Ex mb IIIC T80 °C Db X Удерживающее усилие 250 кгс | Взрывозащищенный электрагнитный замок AL-FM-M22-24-M предназначен для применения в системах контроля доступа, системах пожарной и охранно-пожарной сигнализации, в системах безопасности объектов в качестве исполнительного запирающего устройства. Замок может устанавливаться во взрывоопасных газовых средах, в помещениях и на открытом воздухе, на уличных дверях и калитках. Замок имеет маркировку взрывозащиты 1Ex mb II T4 Gb X / Ex mb IIIC T80 °C Db X Рекомендуется использовать совместно с ППКД AL-DV-01 Температурный диапазон: -60˚С...+50˚С Габариты корпуса: 200х43х27 мм, масса 3,4 кг Без встроенных датчиков Варианты прокладки кабеля: в металлорукаве (в комплект не входит) Ток потребления в диапазоне рабочих температур -60˚С +50˚С (не более) 24 VDC - 170 мA В комплекте: корпус замка, планка, угольник, монтажная пластина, якорь, пластина крепления якоря, комплект крепления якоря | 38350 | 36450 | 34550
AL-FM-M22-24-K 1Ex mb II T4 Gb X / Ex mb IIIC T80 °C Db X Удерживающее усилие 250 кгс | Взрывозащищенный электромагнитный замок AL-FM-M22-24-K предназначен для применения в системах контроля доступа, системах пожарной и охранно-пожарной сигнализации, в системах безопасности объектов в качестве исполнительного запирающего устройства. Замок может устанавливаться во взрывоопасных газовых средах, в помещениях и на открытом воздухе, на уличных дверях и калитках. Замок имеет маркировку взрывозащиты 1Ex mb II T4 Gb X / Ex mb IIIC T80 °C Db X Рекомендуется использовать совместно с ППКД AL-DV-01 Температурный диапазон: -60˚С...+50˚С Габариты корпуса: 200х43х27 мм, масса 3,4 кг Без встроенных датчиков Варианты прокладки кабеля: открытая прокладка Ток потребления в диапазоне рабочих температур -60˚С +50˚С (не более) 24 VDC - 170 мA В комплекте: корпус замка, планка, угольник, монтажная пластина, якорь, пластина крепления якоря, комплект крепления якоря | 38350 | 36450 | 34550
Увеличение стоимости AL-FM-M22 с нестандартной длиной кабеля (цена указана за 1 м.)
Кабель КПГКПнг(А)-FRHF 2 x 2 x 0,2 | Кабель КПГКПнг(А)-FRHF 2 x 2 x 0,2 | 250 | 250 | 250

## Ex - замки S01 и S02
Прайс-лист
Цены действительны с 15 февраля 2018 г.
НАИМЕНОВАНИЕ | КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ | Цена при заказе менее 5 шт. (руб) | Цена при заказе менее 10 шт. (руб) | Цена при заказе более 10 шт. (руб)
Цены указаны на изделия со стандартной длиной кабеля 2 метра. Увеличение стоимости изделия с нестандартной длиной кабеля указано внизу страницы.
Взрывозащищённые электромагнитные замки "AL-FM-S01"
AL-FM-S01-H12K 1Ex s IIC T5 Gb X / Ex mb IIIC T80 °C Db X Удерживающее усилие 360 кгс | Взрывозащищенный электромагнитный замок AL-FM-S01-H12K предназначен для применения в помещениях и наружных установках, опасных по газу и пыли взрывоопасных зон. Замок имеет маркировку взрывозащиты 1Ex s IIC T5 Gb X / Ex mb IIIC T80 °C Db X Рекомендуется использовать совместно с ППКД AL-DV-01 Температурный диапазон: -40˚С...+50˚С Габариты корпуса: 237х43х30 мм, масса 5 кг Встроенный датчик Холла Ток потребления в диапазоне рабочих температур (не более): 12 VDC - 700 мA Варианты прокладки кабеля: открытая прокладка В комплекте: корпус замка, планка, угольник, монтажная пластина, якорь, пластина крепления якоря, комплект крепления якоря | 41950 | 39850 | 37750
AL-FM-S01-H24K 1Ex s IIC T5 Gb X / Ex mb IIIC T80 °C Db X Удерживающее усилие 360 кгс | Взрывозащищенный электромагнитный замок AL-FM-S01-H24K предназначен для применения в помещениях и наружных установках, опасных по газу и пыли взрывоопасных зон. Замок имеет маркировку взрывозащиты 1Ex s IIC T5 Gb X / Ex mb IIIC T80 °C Db X Рекомендуется использовать совместно с ППКД AL-DV-01 Температурный диапазон: -40˚С...+50˚С Габариты корпуса: 237х43х30 мм, масса 5 кг Встроенный датчик Холла Ток потребления в диапазоне рабочих температур (не более): 24 VDC - 350 мA Варианты прокладки кабеля: открытая прокладка В комплекте: корпус замка, планка, угольник, монтажная пластина, якорь, пластина крепления якоря, комплект крепления якоря | 41950 | 39850 | 37750
AL-FM-S01-H12B 1Ex s IIC T5 Gb X / Ex mb IIIC T80 °C Db X Удерживающее усилие 360 кгс | Взрывозащищенный электромагнитный замок AL-FM-S01-H12B предназначен для применения в помещениях и наружных установках, опасных по газу и пыли взрывоопасных зон. Замок имеет маркировку взрывозащиты 1Ex s IIC T5 Gb X / Ex mb IIIC T80 °C Db X Рекомендуется использовать совместно с ППКД AL-DV-01 Температурный диапазон: -40˚С...+50˚С Габариты корпуса: 237х43х30 мм, масса 5 кг Встроенный датчик Холла Ток потребления в диапазоне рабочих температур (не более): 12 VDC - 700 мA Варианты прокладки кабеля: бронированный кабель В комплекте: корпус замка, планка, угольник, монтажная пластина, якорь, пластина крепления якоря, комплект крепления якоря | 43950 | 41850 | 39750
AL-FM-S01-H24B 1Ex s IIC T5 Gb X / Ex mb IIIC T80 °C Db X Удерживающее усилие 360 кгс | Взрывозащищенный электромагнитный замок AL-FM-S01-H24B предназначен для применения в помещениях и наружных установках, опасных по газу и пыли взрывоопасных зон. Замок имеет маркировку взрывозащиты 1Ex s IIC T5 Gb X / Ex mb IIIC T80 °C Db X Рекомендуется использовать совместно с ППКД AL-DV-01 Температурный диапазон: -40˚С...+50˚С Габариты корпуса: 237х43х30 мм, масса 5 кг Встроенный датчик Холла Ток потребления в диапазоне рабочих температур (не более): 24 VDC - 350 мA Варианты прокладки кабеля: бронированный кабель В комплекте: корпус замка, планка, угольник, монтажная пластина, якорь, пластина крепления якоря, комплект крепления якоря | 43950 | 41850 | 39750
AL-FM-S01-H12M 1Ex s IIC T5 Gb X / Ex mb IIIC T80 °C Db X Удерживающее усилие 360 кгс | Взрывозащищенный электромагнитный замок AL-FM-S01-H12M предназначен для применения в помещениях и наружных установках, опасных по газу и пыли взрывоопасных зон. Замок имеет маркировку взрывозащиты 1Ex s IIC T5 Gb X / Ex mb IIIC T80 °C Db X Рекомендуется использовать совместно с ППКД AL-DV-01 Температурный диапазон: -40˚С...+50˚С Габариты корпуса: 237х43х30 мм, масса 5 кг Встроенный датчик Холла Ток потребления в диапазоне рабочих температур (не более): 12 VDC - 700 мA Варианты прокладки кабеля: в металлорукаве или трубе В комплекте: корпус замка, планка, угольник, монтажная пластина, якорь, пластина крепления якоря, комплект крепления якоря | 41950 | 39850 | 37750
AL-FM-S01-H24M 1Ex s IIC T5 Gb X / Ex mb IIIC T80 °C Db X Удерживающее усилие 360 кгс | Взрывозащищенный электромагнитный замок AL-FM-S01-H24M предназначен для применения в помещениях и наружных установках, опасных по газу и пыли взрывоопасных зон. Замок имеет маркировку взрывозащиты 1Ex s IIC T5 Gb X / Ex mb IIIC T80 °C Db X Рекомендуется использовать совместно с ППКД AL-DV-01 Температурный диапазон: -40˚С...+50˚С Габариты корпуса: 237х43х30 мм, масса 5 кг Встроенный датчик Холла Ток потребления в диапазоне рабочих температур (не более): 24 VDC - 350 мA Варианты прокладки кабеля: в металлорукаве или трубе В комплекте: корпус замка, планка, угольник, монтажная пластина, якорь, пластина крепления якоря, комплект крепления якоря | 41950 | 39850 | 37750
AL-FM-S01-G12K 1Ex s IIC T5 Gb X / Ex mb IIIC T80 °C Db X Удерживающее усилие 360 кгс | Взрывозащищенный электромагнитный замок AL-FM-S01-G12K предназначен для применения в помещениях и наружных установках, опасных по газу и пыли взрывоопасных зон. Замок имеет маркировку взрывозащиты 1Ex s IIC T5 Gb X / Ex mb IIIC T80 °C Db X Рекомендуется использовать совместно с ППКД AL-DV-01 Температурный диапазон: -60˚С…+50˚С Габариты корпуса: 237х43х30 мм, масса 5 кг Встроенный геркон Ток потребления в диапазоне рабочих температур (не более): 12 VDC - 700 мA Варианты прокладки кабеля: открытая прокладка В комплекте: корпус замка, планка, угольник, монтажная пластина, якорь, пластина крепления якоря, комплект крепления якоря | 41950 | 39850 | 37750
AL-FM-S01-G24K 1Ex s IIC T5 Gb X / Ex mb IIIC T80 °C Db X Удерживающее усилие 360 кгс | Взрывозащищенный электромагнитный замок AL-FM-S01-G24K предназначен для применения в помещениях и наружных установках, опасных по газу и пыли взрывоопасных зон. Замок имеет маркировку взрывозащиты 1Ex s IIC T5 Gb X / Ex mb IIIC T80 °C Db X Рекомендуется использовать совместно с ППКД AL-DV-01 Температурный диапазон: -60˚С…+50˚С Габариты корпуса: 237х43х30 мм, масса 5 кг Встроенный геркон Ток потребления в диапазоне рабочих температур (не более): 24 VDC - 350 мА Варианты прокладки кабеля: открытая прокладка В комплекте: корпус замка, планка, угольник, монтажная пластина, якорь, пластина крепления якоря, комплект крепления якоря | 41950 | 39850 | 37750
AL-FM-S01-G12B 1Ex s IIC T5 Gb X / Ex mb IIIC T80 °C Db X Удерживающее усилие 360 кгс | Взрывозащищенный электромагнитный замок AL-FM-S01-G12B предназначен для применения в помещениях и наружных установках, опасных по газу и пыли взрывоопасных зон. Замок имеет маркировку взрывозащиты 1Ex s IIC T5 Gb X / Ex mb IIIC T80 °C Db X Рекомендуется использовать совместно с ППКД AL-DV-01 Температурный диапазон: -60˚С…+50˚С Габариты корпуса: 237х43х30 мм, масса 5 кг Встроенный геркон Ток потребления в диапазоне рабочих температур (не более): 12 VDC - 700 мA Варианты прокладки кабеля: бронированный кабель В комплекте: корпус замка, планка, угольник, монтажная пластина, якорь, пластина крепления якоря, комплект крепления якоря | 43950 | 41850 | 39750
AL-FM-S01-G24B 1Ex s IIC T5 Gb X / Ex mb IIIC T80 °C Db X Удерживающее усилие 360 кгс | Взрывозащищенный электромагнитный замок AL-FM-S01-G24B предназначен для применения в помещениях и наружных установках, опасных по газу и пыли взрывоопасных зон. Замок имеет маркировку взрывозащиты 1Ex s IIC T5 Gb X / Ex mb IIIC T80 °C Db X Рекомендуется использовать совместно с ППКД AL-DV-01 Температурный диапазон: -60˚С…+50˚С Габариты корпуса: 237х43х30 мм, масса 5 кг Встроенный геркон Ток потребления в диапазоне рабочих температур (не более): 24 VDC - 350 мА Варианты прокладки кабеля: бронированный кабель В комплекте: корпус замка, планка, угольник, монтажная пластина, якорь, пластина крепления якоря, комплект крепления якоря | 43950 | 41850 | 39750
AL-FM-S01-G12M 1Ex s IIC T5 Gb X / Ex mb IIIC T80 °C Db X Удерживающее усилие 360 кгс | Взрывозащищенный электромагнитный замок AL-FM-S01-G12M предназначен для применения в помещениях и наружных установках, опасных по газу и пыли взрывоопасных зон. Замок имеет маркировку взрывозащиты 1Ex s IIC T5 Gb X / Ex mb IIIC T80 °C Db X Рекомендуется использовать совместно с ППКД AL-DV-01 Температурный диапазон: -60˚С…+50˚С Габариты корпуса: 237х43х30 мм, масса 5 кг Встроенный геркон Ток потребления в диапазоне рабочих температур (не более): 12 VDC - 700 мA Варианты прокладки кабеля: в металлорукаве или трубе В комплекте: корпус замка, планка, угольник, монтажная пластина, якорь, пластина крепления якоря, комплект крепления якоря | 41950 | 39850 | 37750
AL-FM-S01-G24M 1Ex s IIC T5 Gb X / Ex mb IIIC T80 °C Db X Удерживающее усилие 360 кгс | Взрывозащищенный электромагнитный замок AL-FM-S01-G24M предназначен для применения в помещениях и наружных установках, опасных по газу и пыли взрывоопасных зон. Замок имеет маркировку взрывозащиты 1Ex s IIC T5 Gb X / Ex mb IIIC T80 °C Db X Рекомендуется использовать совместно с ППКД AL-DV-01 Температурный диапазон: -60˚С…+50˚С Габариты корпуса: 237х43х30 мм, масса 5 кг Встроенный геркон Ток потребления в диапазоне рабочих температур (не более): 24 VDC - 350 мА Варианты прокладки кабеля: в металлорукаве или трубе В комплекте: корпус замка, планка, угольник, монтажная пластина, якорь, пластина крепления якоря, комплект крепления якоря | 41950 | 39850 | 37750
Взрывозащищённые электромагнитные замки "AL-FM-S02" из НЕРЖАВЕЮЩЕЙ стали
AL-FM-S02-G24B 1Ex s IIC T5 Gb X / Ex mb IIIC T80 °C Db X Усилие удержания не менее 200 кгс | Взрывозащищенный электромагнитный замок AL-FM-S02-G24B Изделие выпускается в климатическом исполнении ОМ1 и отвечает требованиям РМРС. Замок имеет маркировку взрывозащиты 1Ex s IIC T5 Gb X / Ex mb IIIC T80 °C Db X Рекомендуется использовать совместно с ППКД AL-DV-01 Температурный диапазон: -40˚С…+45˚С Габариты корпуса: 237х43х30 мм, масса 5 кг Встроенный геркон Ток потребления в диапазоне рабочих температур (не более): 24 VDC - 400 мА Варианты прокладки кабеля: бронированный кабель В комплекте: корпус замка, планка, угольник, монтажная пластина, якорь, пластина крепления якоря, комплект крепления якоря | 57500 | 54700 | 51900
AL-FM-S02-G12B 1Ex s IIC T5 Gb X / Ex mb IIIC T80 °C Db X Усилие удержания не менее 200 кгс | Взрывозащищенный электромагнитный замок AL-FM-S02-G12B Изделие выпускается в климатическом исполнении ОМ1 и отвечает требованиям РМРС. Замок имеет маркировку взрывозащиты 1Ex s IIC T5 Gb X / Ex mb IIIC T80 °C Db X Рекомендуется использовать совместно с ППКД AL-DV-01 Температурный диапазон: -40˚С…+45˚С Габариты корпуса: 237х43х30 мм, масса 5 кг Встроенный геркон Ток потребления в диапазоне рабочих температур (не более): 12 VDC - 700 мА Варианты прокладки кабеля: бронированный кабель В комплекте: корпус замка, планка, угольник, монтажная пластина, якорь, пластина крепления якоря, комплект крепления якоря | 57500 | 54700 | 51900
AL-FM-S02-H24B 1Ex s IIC T5 Gb X / Ex mb IIIC T80 °C Db X Усилие удержания не менее 200 кгс | Взрывозащищенный электромагнитный замок AL-FM-S02-H24B Изделие выпускается в климатическом исполнении ОМ1 и отвечает требованиям РМРС. Замок имеет маркировку взрывозащиты 1Ex s IIC T5 Gb X / Ex mb IIIC T80 °C Db X Рекомендуется использовать совместно с ППКД AL-DV-01 Температурный диапазон: -40˚С…+45˚С Габариты корпуса: 237х43х30 мм, масса 5 кг Встроенный Датчик Холла Ток потребления в диапазоне рабочих температур (не более): 24 VDC - 400 мА Варианты прокладки кабеля: бронированный кабель В комплекте: корпус замка, планка, угольник, монтажная пластина, якорь, пластина крепления якоря, комплект крепления якоря | 57500 | 54700 | 51900
AL-FM-S02-H12B 1Ex s IIC T5 Gb X / Ex mb IIIC T80 °C Db X Усилие удержания не менее 200 кгс | Взрывозащищенный электромагнитный замок AL-FM-S02-H12B Изделие выпускается в климатическом исполнении ОМ1 и отвечает требованиям РМРС. Замок имеет маркировку взрывозащиты 1Ex s IIC T5 Gb X / Ex mb IIIC T80 °C Db X Рекомендуется использовать совместно с ППКД AL-DV-01 Температурный диапазон: -40˚С…+45˚С Габариты корпуса: 237х43х30 мм, масса 5 кг Встроенный датчик Холла Ток потребления в диапазоне рабочих температур (не более): 12 VDC - 700 мА Варианты прокладки кабеля: бронированный кабель В комплекте: корпус замка, планка, угольник, монтажная пластина, якорь, пластина крепления якоря, комплект крепления якоря | 57500 | 54700 | 51900
Увеличение стоимости AL-FM-S01 с нестандартной длиной кабеля (цена указана за 1 м.)
Кабель КСКлППнг(А)-HF (гост) 4х0,75 | Кабель КСКлППнг(А)-HF (гост) 4х0,75 син. | 350 | 350 | 350
Кабель КСКлППКПнг(А)-HF (гост) 4х0,75 | Кабель КСКлППКПнг(А)-HF (гост) 4х0,75 (бронированный) применяется для следующих видов продукции: AL-FM-S01 в исполнении с бронированным кабелем (B) | 600 | 600 | 600

## Ex - cчитыватели S06
Прайс-лист
Цены действительны с 15 февраля 2018 г.
НАИМЕНОВАНИЕ | КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ | Цена при заказе менее 5 шт. (руб) | Цена при заказе менее 10 шт. (руб) | Цена при заказе более 10 шт. (руб)
Цены указаны на изделия со стандартной длиной кабеля 1 метр. Увеличение стоимости изделия с нестандартной длиной кабеля указано внизу страницы.
Взрывозащищённые считыватели "AL-RD-S06-N" климатическое исполнение У1 (от -40°С до + 50ºС).
AL-RD-S06-N-REH-К 1Ex mb IIB T5 Gb X / Ex mb IIIC T80°C Db X | Считыватель взрывозащищенный AL-RD-S06-N-REH-К Вариант прокладки кабеля: открытая прокладка Тип бесконтактного идентификатора: 125 кГц (EM-Marin, HID, Indala (Моторола), Выбор интерфейса осуществляется пользователем: Wiegand-26, Wiegand-34, Wiegand-37, Wiegand-40, Wiegand-42 или DS1990A (Dallas Touch Memory). Температурный диапазон: -40˚С...+50˚С Mасса: 1,3 кг | 31550 | 29950 | 28350
AL-RD-S06-N-REH-M 1Ex mb IIB T5 Gb X / Ex mb IIIC T80°C Db X | Считыватель взрывозащищенный AL-RD-S06-N-REH-M Вариант прокладки кабеля: в металлорукаве типа МРПИ-15 Тип бесконтактного идентификатора: 125 кГц (EM-Marin, HID, Indala (Моторола), Выбор интерфейса осуществляется пользователем: Wiegand-26, Wiegand-34, Wiegand-37, Wiegand-40, Wiegand-42 или DS1990A (Dallas Touch Memory). Температурный диапазон: -40˚С...+50˚С Mасса: 1,3 кг | 31550 | 29950 | 28350
AL-RD-S06-N-REH-T 1Ex mb IIB T5 Gb X / Ex mb IIIC T80°C Db X | Считыватель взрывозащищенный AL-RD-S06-N-REH-T Вариант прокладки кабеля: в трубе Тип бесконтактного идентификатора: 125 кГц (EM-Marin, HID, Indala (Моторола), Выбор интерфейса осуществляется пользователем: Wiegand-26, Wiegand-34, Wiegand-37, Wiegand-40, Wiegand-42 или DS1990A (Dallas Touch Memory). Температурный диапазон: -40˚С...+50˚С Mасса: 1,3 кг | 31550 | 29950 | 28350
AL-RD-S06-N-REH-B 1Ex mb IIB T5 Gb X / Ex mb IIIC T80°C Db X | Считыватель взрывозащищенный AL-RD-S06-N-REH-B Вариант прокладки кабеля: бронированный кабель Тип бесконтактного идентификатора: 125 кГц (EM-Marin, HID, Indala (Моторола), Выбор интерфейса осуществляется пользователем: Wiegand-26, Wiegand-34, Wiegand-37, Wiegand-40, Wiegand-42 или DS1990A (Dallas Touch Memory). Температурный диапазон: -40˚С...+50˚С Mасса: 1,3 кг | 32550 | 30950 | 29350
AL-RD-S06-N-RMF-К 1Ex mb IIB T5 Gb X / Ex mb IIIC T80°C Db X | Считыватель взрывозащищенный AL-RD-S06-N-RMF-К Вариант прокладки кабеля: открытая прокладка Тип бесконтактного идентификатора: 13 МГц для бесконтактных идентификаторов MIFARE, ISO1443A, ISO15693 Выбор интерфейса осуществляется пользователем: DS1990A (Dallas Touch Memory), Wiegand-26, Wiegand-34, Wiegand-37, Wiegand-40, Wiegand-42, Wiegand-58 и секторный режим. Температурный диапазон: -40˚С...+50˚С Mасса: 1,3 кг | 31550 | 29950 | 28350
AL-RD-S06-N-RMF-M 1Ex mb IIB T5 Gb X / Ex mb IIIC T80°C Db X | Считыватель взрывозащищенный AL-RD-S06-N-RMF-M Вариант прокладки кабеля: в металлорукаве типа МРПИ-15 Тип бесконтактного идентификатора: 13 МГц для бесконтактных идентификаторов MIFARE, ISO1443A, ISO15693 Выбор интерфейса осуществляется пользователем: DS1990A (Dallas Touch Memory), Wiegand-26, Wiegand-34, Wiegand-37, Wiegand-40, Wiegand-42, Wiegand-58 и секторный режим. Температурный диапазон: -40˚С...+50˚С Mасса: 1,3 кг | 31550 | 29950 | 28350
AL-RD-S06-N-RMF-T 1Ex mb IIB T5 Gb X / Ex mb IIIC T80°C Db X | Считыватель взрывозащищенный AL-RD-S06-N-RMF-T Вариант прокладки кабеля: в трубе Тип бесконтактного идентификатора: 13 МГц для бесконтактных идентификаторов MIFARE, ISO1443A, ISO15693 Выбор интерфейса осуществляется пользователем: DS1990A (Dallas Touch Memory), Wiegand-26, Wiegand-34, Wiegand-37, Wiegand-40, Wiegand-42, Wiegand-58 и секторный режим. Температурный диапазон: -40˚С...+50˚С Mасса: 1,3 кг | 31550 | 29950 | 28350
AL-RD-S06-N-RMF-B 1Ex mb IIB T5 Gb X / Ex mb IIIC T80°C Db X | Считыватель взрывозащищенный AL-RD-S06-N-RMF-B Вариант прокладки кабеля: бронированный кабель Тип бесконтактного идентификатора: 13 МГц для бесконтактных идентификаторов MIFARE, ISO1443A, ISO15693 Выбор интерфейса осуществляется пользователем: DS1990A (Dallas Touch Memory), Wiegand-26, Wiegand-34, Wiegand-37, Wiegand-40, Wiegand-42, Wiegand-58 и секторный режим. Температурный диапазон: -40˚С...+50˚С Mасса: 1,3 кг | 32550 | 30950 | 29350
Взрывозащищённые считыватели "AL-RD-S06-F" климатическое исполнение ХЛ1(от -60°С до + 45ºС)
AL-RD-S06-F-REH-К 1Ex mb IIB T5 Gb X / Ex mb IIIC T80°C Db X | Считыватель взрывозащищенный AL-RD-S06-F-REH-К Вариант прокладки кабеля: открытая прокладка Тип бесконтактного идентификатора: 125 кГц (EM-Marin, HID, Indala (Моторола), Выбор интерфейса осуществляется пользователем: Wiegand-26, Wiegand-34, Wiegand-37, Wiegand-40, Wiegand-42 или DS1990A (Dallas Touch Memory). Температурный диапазон: -60˚С...+45˚С Mасса: 1,3 кг | 39050 | 37150 | 35050
AL-RD-S06-F-REH-M 1Ex mb IIB T5 Gb X / Ex mb IIIC T80°C Db X | Считыватель взрывозащищенный AL-RD-S06-F-REH-M Вариант прокладки кабеля: в металлорукаве типа МРПИ-15 Тип бесконтактного идентификатора: 125 кГц (EM-Marin, HID, Indala (Моторола), Выбор интерфейса осуществляется пользователем: Wiegand-26, Wiegand-34, Wiegand-37, Wiegand-40, Wiegand-42 или DS1990A (Dallas Touch Memory). Температурный диапазон: -60˚С...+45˚С Mасса: 1,3 кг | 39050 | 37150 | 35050
AL-RD-S06-F-REH-T 1Ex mb IIB T5 Gb X / Ex mb IIIC T80°C Db X | Считыватель взрывозащищенный AL-RD-S06-F-REH-T Вариант прокладки кабеля: в трубе Тип бесконтактного идентификатора: 125 кГц (EM-Marin, HID, Indala (Моторола), Выбор интерфейса осуществляется пользователем: Wiegand-26, Wiegand-34, Wiegand-37, Wiegand-40, Wiegand-42 или DS1990A (Dallas Touch Memory). Температурный диапазон: -60˚С...+45˚С Mасса: 1,3 кг | 39050 | 37150 | 35050
AL-RD-S06-F-REH-B 1Ex mb IIB T5 Gb X / Ex mb IIIC T80°C Db X | Считыватель взрывозащищенный AL-RD-S06-F-REH-B Вариант прокладки кабеля: бронированный кабель Тип бесконтактного идентификатора: 125 кГц (EM-Marin, HID, Indala (Моторола), Выбор интерфейса осуществляется пользователем: Wiegand-26, Wiegand-34, Wiegand-37, Wiegand-40, Wiegand-42 или DS1990A (Dallas Touch Memory). Температурный диапазон: -60˚С...+45˚С Mасса: 1,3 кг | 40050 | 38150 | 36050
AL-RD-S06-F-RMF-К 1Ex mb IIB T5 Gb X / Ex mb IIIC T80°C Db X | Считыватель взрывозащищенный AL-RD-S06-F-RMF-К Вариант прокладки кабеля: открытая прокладка Тип бесконтактного идентификатора: 13 МГц для бесконтактных идентификаторов MIFARE, ISO1443A, ISO15693 Выбор интерфейса осуществляется пользователем: DS1990A (Dallas Touch Memory), Wiegand-26, Wiegand-34, Wiegand-37, Wiegand-40, Wiegand-42, Wiegand-58 и секторный режим. Температурный диапазон: -60˚С...+45˚С Mасса: 1,3 кг | 39050 | 37150 | 35050
AL-RD-S06-F-RMF-M 1Ex mb IIB T5 Gb X / Ex mb IIIC T80°C Db X | Считыватель взрывозащищенный AL-RD-S06-F-RMF-M Вариант прокладки кабеля: в металлорукаве типа МРПИ-15 Тип бесконтактного идентификатора: 13 МГц для бесконтактных идентификаторов MIFARE, ISO1443A, ISO15693 Выбор интерфейса осуществляется пользователем: DS1990A (Dallas Touch Memory), Wiegand-26, Wiegand-34, Wiegand-37, Wiegand-40, Wiegand-42, Wiegand-58 и секторный режим. Температурный диапазон: -60˚С...+45˚С Mасса: 1,3 кг | 39050 | 37150 | 35050
AL-RD-S06-F-RMF-T 1Ex mb IIB T5 Gb X / Ex mb IIIC T80°C Db X | Считыватель взрывозащищенный AL-RD-S06-F-RMF-T Вариант прокладки кабеля: в трубе Тип бесконтактного идентификатора: 13 МГц для бесконтактных идентификаторов MIFARE, ISO1443A, ISO15693 Выбор интерфейса осуществляется пользователем: DS1990A (Dallas Touch Memory), Wiegand-26, Wiegand-34, Wiegand-37, Wiegand-40, Wiegand-42, Wiegand-58 и секторный режим. Температурный диапазон: -60˚С...+45˚С Mасса: 1,3 кг | 39050 | 37150 | 35050
AL-RD-S06-F-RMF-B 1Ex mb IIB T5 Gb X / Ex mb IIIC T80°C Db X | Считыватель взрывозащищенный AL-RD-S06-F-RMF-B Вариант прокладки кабеля: бронированный кабель Тип бесконтактного идентификатора: 13 МГц для бесконтактных идентификаторов MIFARE, ISO1443A, ISO15693 Выбор интерфейса осуществляется пользователем: DS1990A (Dallas Touch Memory), Wiegand-26, Wiegand-34, Wiegand-37, Wiegand-40, Wiegand-42, Wiegand-58 и секторный режим. Температурный диапазон: -60˚С...+45˚С Mасса: 1,3 кг | 40050 | 38150 | 36050
Увеличение стоимости AL-RD-S06 с нестандартной длиной кабеля (цена указана за 1 м.)
Кабель КСКПЭП-ВПнг(А)-HF (гост) 6х2х0,35 | Кабель КСКПЭП-ВПнг(А)-HF (гост) 6х2х0,35 | 750 | 750 | 750
Кабель КСКПЭПКП-ВПнг(А)-HF (гост) 6х2х0,35 | Кабель КСКПЭПКП-ВПнг(А)-HF (гост) 6х2х0,35 (бронированный) применяется для следующих видов продукции: AL-RD-S06 в исполнении с бронированным кабелем (B) | 1300 | 1300 | 1300

## Ex - cчитыватели S04
Прайс-лист
Цены действительны с 15 февраля 2018 г.
НАИМЕНОВАНИЕ | КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ | Цена при заказе менее 5 шт. (руб) | Цена при заказе менее 10 шт. (руб) | Цена при заказе более 10 шт. (руб)
Цены указаны на изделия со стандартной длиной кабеля 1 метр. Увеличение стоимости изделия с нестандартной длиной кабеля указано внизу страницы.
Взрывозащищённый считыватель "AL-RD-S04-NRU" с фиксированным протоколом связи Wiegand-26
AL-RD-S04-NRUK 1Ex s IIB T5 Gb X / Ex mb IIIC T80°C Db X | Считыватель взрывозащищенный универсальный AL-RD-S04-NRUM Функционал: считыватель Тип бесконтактного идентификатора: EM-Marin, HID, Indala (Моторола) Варианты прокладки кабеля: открытая прокладка Интерфейс связи с контроллером - Wiegand 26. Температурный диапазон: -40˚С...+50˚С Mасса: 1,3 кг Считыватель имеет маркировку взрывозащиты 1Ex s IIB T5 Gb X / Ex mb IIIC T80°C Db X | 29850 | 28350 | 26850
AL-RD-S04-NRUM 1Ex s IIB T5 Gb X / Ex mb IIIC T80°C Db X | Считыватель взрывозащищенный универсальный AL-RD-S04-NRUM Функционал: считыватель Тип бесконтактного идентификатора: EM-Marin, HID, Indala (Моторола) Варианты прокладки кабеля: в металлорукаве Интерфейс связи с контроллером - Wiegand 26. Температурный диапазон: -40˚С...+50˚С Mасса: 1,3 кг Считыватель имеет маркировку взрывозащиты 1Ex s IIB T5 Gb X / Ex mb IIIC T80°C Db X | 29850 | 28350 | 26850
AL-RD-S04-NRUT 1Ex s IIB T5 Gb X / Ex mb IIIC T80°C Db X | Считыватель взрывозащищенный универсальный AL-RD-S04-NRUM Функционал: считыватель Тип бесконтактного идентификатора: EM-Marin, HID, Indala (Моторола) Варианты прокладки кабеля: трубе Интерфейс связи с контроллером - Wiegand 26. Температурный диапазон: -40˚С...+50˚С Mасса: 1,3 кг Считыватель имеет маркировку взрывозащиты 1Ex s IIB T5 Gb X / Ex mb IIIC T80°C Db X | 29850 | 28350 | 26850
AL-RD-S04-NRUB 1Ex s IIB T5 Gb X / Ex mb IIIC T80°C Db X | Считыватель взрывозащищенный универсальный AL-RD-S04-NRUM Функционал: считыватель Тип бесконтактного идентификатора: EM-Marin, HID, Indala (Моторола) Варианты прокладки кабеля: бронированный кабель Интерфейс связи с контроллером - Wiegand 26. Температурный диапазон: -40˚С...+50˚С Mасса: 1,3 кг Считыватель имеет маркировку взрывозащиты 1Ex s IIB T5 Gb X / Ex mb IIIC T80°C Db X | 30850 | 29350 | 27850
Увеличение стоимости AL-RD-S04 с нестандартной длиной кабеля (цена указана за 1 м.)
КДВЭВГ 10x0,25 (LiYCY 10x0,25) | Кабель КДВЭВГ 10x0,25 (LiYCY 10x0,25) | 750 | 750 | 750
Кабель КСКлПЭПКПнг(А)-FRHF 6х0,35 | Кабель КСКлПЭПКПнг(А)-FRHF 6х0,35 (бронированный) | 1300 | 1300 | 1300

## Ex - кнопки BT-S02
Прайс-лист
Цены действительны с 15 февраля 2018 г.
НАИМЕНОВАНИЕ | КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ | Цена при заказе менее 5 шт. (руб) | Цена при заказе менее 10 шт. (руб) | Цена при заказе более 10 шт. (руб)
AL-BT-S02-R (аналог MAL-BT2-R) | Кнопка управления взрывозащищенная AL-BT-S02-R (аналог MAL-BT2-R) на основе геркона, со встроенной индикацией, предназначена для коммутации и индикации электрических цепей постоянного тока, масса 0,55 кг Варинты прокладки кабеля: радиальный выход кабеля в металлорукаве Маркировка взрывозащиты 1Ex s IIC T5 Gb X | 18050 | 17150 | 16250
AL-BT-S02-A (аналог MAL-BT2-A) | Кнопка управления взрывозащищенная AL-BT-S02-A (аналог MAL-BT2-A) на основе геркона, со встроенной индикацией, предназначена для коммутации и индикации электрических цепей постоянного тока, масса 0,55 кг Варинты прокладки кабеля: осевой выход кабеля без металлорукава Маркировка взрывозащиты 1Ex s IIC T5 Gb X | 18050 | 17150 | 16250
Увеличение стоимости AL-BT-S02 с нестандартной длиной кабеля (цена указана за 1 м.)
Кабель КСРЭВнг(А)-FRLS 4x0,5 + металлорукав МРПИ 6 | Кабель КСРЭВнг(А)-FRLS 4x0,5 + металлорукав МРПИ | 350 | 350 | 350

## Посты и др.оборуд.
Прайс-лист
Цены действительны с 15 февраля 2018 г.
НАИМЕНОВАНИЕ | КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ | Цена при заказе менее 5 шт. (руб) | Цена при заказе менее 10 шт. (руб) | Цена при заказе более 10 шт. (руб)
3
CSE-LPEMC | QFM652R15U000001 Пост кнопочный взрывозащищенный CSE-LPEMC, маркировка 1Ex d IIC T5 Gb IP66, 2 отв. 3/4", алюминий, в комплекте: 1 зелёная лампа "ВЫХОД РАЗРЕШЕН" + 1 кнопка черная б/ф "ВЫХОД" + 1 кнопка "АВАРИЙНЫЙ ВЫХОД" типа “грибок” с фиксацией и отпиранием ключом, 2 каб. ввода FGN1GK, заглушка в комплекте | 31350 | 29800 | 28200
CSE-PEMC | QFM652R15U000002 Пост кнопочный взрывозащищенный CSE-PEMC маркировка 1Ex d IIC T5 Gb IP66, 2 отв. 3/4", алюминий, в комплекте: 1 кнопка черная б/ф "ВЫХОД" + 1 кнопка "АВАРИЙНЫЙ ВЫХОД" типа "грибок" с фиксацией и отпиранием ключом, 2 каб. ввода FGN1GK, заглушка | 28800 | 27350 | 25900
CSE-EMR | QFM652R15U000003 Пост кнопочный взрывозащищенный CSE-EMR маркировка 1Ex d IIC T5 Gb IP66, 2 отв. 3/4", алюминий. в комплекте: 1 кнопка "АВАРИЙНЫЙ ВЫХОД" типа "грибок" с фиксацией и отпиранием вращением, 2 каб. ввода FGN1GK, заглушка | 23350 | 22200 | 21050
CSE-EMC-2 | QFM652R15U000004 Пост кнопочный взрывозащищенный CSE-EMC-2 маркировка 1Ex d IIC T5 Gb IP66, 2 отв. 3/4", алюминий. в комплекте: 1 кнопка "АВАРИЙНЫЙ ВЫХОД" типа "грибок" с фиксацией и отпиранием ключом, 2 каб. ввода FGN1GK, заглушка | 25250 | 24000 | 22700
Оборудование для взрывозащищённых СКУД
AL-DV-01 (аналог MAL-DV) | Прибор приемно-контрольный доступа AL-DV-01 (аналог MAL-DV) предназначен для применения в системах контроля доступа для сопряжения взрывозащищенного оборудования, находящегося во взрывоопасной зоне (электромагнитные замки, считыватели, приборы управления и индикации) с внешним невзрывозащищенным оборудованием (контроллеры доступа, источники питания и др.), масса 0,15 кг | 6550 | 6250 | 5950
MF-RW-USB | Устройство чтения-записи MF-RW-USB Устройство чтения-записи бесконтактных проксимити (proximity) карт формата MIFARE UltraLight, Standard 1k, Standard 4k, DESFire. Cчитыватель в настольном корпусе, интерфейс USB | 9900 | 9400 | 8900
Элементы крепления металлорукава
РКв-6-1/2 | Резьбовой крепежный элемент РКв-6-1/2 Предназначен для герметичного ввода металлорукава 6 мм в прибор либо другое устройство методом наворачивания на кабельный ввод либо трубу G1/2 (нар.), масса 0,1 кг | 1450 | 1350 | 1250
РКв-8-1/2 | Резьбовой крепежный элемент РКв-8-1/2 Предназначен для герметичного ввода металлорукава 8 мм в прибор либо другое устройство методом наворачивания на кабельный ввод либо трубу G1/2 (нар.), масса 0,1 кг | 1450 | 1350 | 1250
РКв-12-1/2 | Резьбовой крепежный элемент РКв-12-1/2 Предназначен для герметичного ввода металлорукава 12 мм в прибор либо другое устройство методом наворачивания на кабельный ввод либо трубу G1/2 (нар.), масса 0,1 кг | 530 | 500 | 480
РКн-15-1/2 | Резьбовой крепежный элемент РКн-15-1/2 Предназначен для герметичного ввода металлорукава 12 мм в прибор либо другое устройство методом вворачивания в кабельный ввод либо трубу G1/2 (внутр.), масса 0,1 кг | 530 | 500 | 480

## Ex - "РВ"-оборудование
Прайс-лист
Цены действительны с 15 февраля 2018 г.
НАИМЕНОВАНИЕ | КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ | Цена при заказе менее 5 шт. (руб) | Цена при заказе менее 10 шт. (руб) | Цена при заказе более 10 шт. (руб)
Взрывозащищенное оборудование для применения в шахтах и рудниках Поставка оборудования с маркировкой "РВ"(рудничное исполнение) осуществляется по предварительному согласованию
Цены указаны на изделия со стандартной длиной кабеля ( 2 метра замки и 1 метр считыватели). Увеличение стоимости изделия с нестандартной длиной кабеля указано внизу страницы.
Взрывозащищённые электромагнитные замки "AL-FM-S01"
AL-FM-S01-H12B РВ Ex s I Mb X /1Ex s IIC T5 Gb X / Ex mb IIIC T80 °C Db X Удерживающее усилие 360 кгс | Взрывозащищенный электромагнитный замок AL-FM-S01-H12B предназначен для применения в подземных выработках шахт и рудников и их наземных строений, опасных по рудничному газу и пыли, а также в помещениях и наружных установках опасных по газу и пыли взрывоопасных зон. Замок имеет маркировку взрывозащиты РВ Ex s I Mb X /1Ex s IIC T5 Gb X / Ex mb IIIC T80 °C Db X Рекомендуется использовать совместно с ППКД AL-DV-01 Температурный диапазон: -40˚С...+50˚С Габариты корпуса: 237х43х30 мм, масса 5 кг Встроенный датчик Холла Ток потребления в диапазоне рабочих температур (не более):12 VDC - 700 мA Варианты прокладки кабеля: бронированный кабель В комплекте: корпус замка, планка, угольник, монтажная пластина, якорь, пластина крепления якоря, комплект крепления якоря | 49850 | 47350 | 44850
AL-FM-S01-H24B РВ Ex s I Mb X /1Ex s IIC T5 Gb X / Ex mb IIIC T80 °C Db X Удерживающее усилие 360 кгс | Взрывозащищенный электромагнитный замок AL-FM-S01-H24B предназначен для применения в подземных выработках шахт и рудников и их наземных строений, опасных по рудничному газу и пыли, а также в помещениях и наружных установках опасных по газу и пыли взрывоопасных зон. Замок имеет маркировку взрывозащиты РВ Ex s I Mb X /1Ex s IIC T5 Gb X / Ex mb IIIC T80 °C Db X Рекомендуется использовать совместно с ППКД AL-DV-01 Температурный диапазон: -40˚С...+50˚С Габариты корпуса: 237х43х30 мм, масса 5 кг Встроенный датчик Холла Ток потребления в диапазоне рабочих температур (не более):24 VDC - 250 мA Варианты прокладки кабеля: бронированный кабель В комплекте: корпус замка, планка, угольник, монтажная пластина, якорь, пластина крепления якоря, комплект крепления якоря | 49850 | 47350 | 44850
AL-FM-S01-G12B РВ Ex s I Mb X /1Ex s IIC T5 Gb X / Ex mb IIIC T80 °C Db X Удерживающее усилие 360 кгс | Взрывозащищенный электромагнитный замок AL-FM-S01-G12B предназначен для применения в подземных выработках шахт и рудников и их наземных строений, опасных по рудничному газу и пыли, а также в помещениях и наружных установках опасных по газу и пыли взрывоопасных зон. Замок имеет маркировку взрывозащиты РВ Ex s I Mb X /1Ex s IIC T5 Gb X / Ex mb IIIC T80 °C Db X Рекомендуется использовать совместно с ППКД AL-DV-01 Температурный диапазон: -60˚С…+50˚С Габариты корпуса: 237х43х30 мм, масса 5 кг Встроенный геркон Ток потребления в диапазоне рабочих температур (не более):12 VDC - 700 мA Варианты прокладки кабеля: бронированный кабель В комплекте: корпус замка, планка, угольник, монтажная пластина, якорь, пластина крепления якоря, комплект крепления якоря | 49850 | 47350 | 44850
AL-FM-S01-G24B РВ Ex s I Mb X /1Ex s IIC T5 Gb X / Ex mb IIIC T80 °C Db X Удерживающее усилие 360 кгс | Взрывозащищенный электромагнитный замок AL-FM-S01-G24B предназначен для применения в подземных выработках шахт и рудников и их наземных строений, опасных по рудничному газу и пыли, а также в помещениях и наружных установках опасных по газу и пыли взрывоопасных зон. Замок имеет маркировку взрывозащиты РВ Ex s I Mb X /1Ex s IIC T5 Gb X / Ex mb IIIC T80 °C Db X Рекомендуется использовать совместно с ППКД AL-DV-01 Температурный диапазон: -60˚С…+50˚С Габариты корпуса: 237х43х30 мм, масса 5 кг Встроенный геркон Ток потребления в диапазоне рабочих температур (не более):24 VDC - 250 мА Варианты прокладки кабеля: бронированный кабель В комплекте: корпус замка, планка, угольник, монтажная пластина, якорь, пластина крепления якоря, комплект крепления якоря | 49850 | 47350 | 44850
Взрывозащищённые считыватели "AL-RD-S06-N" климатическое исполнение У1 (от -40°С до + 50ºС).
AL-RD-S06-N-REH-B РВ Ex mb I Mb X / 1Ex mb IIB T5 Gb X / Ex mb IIIC T80°C Db X | Считыватель взрывозащищенный AL-RD-S06-N-REH-B Вариант прокладки кабеля: бронированный кабель Тип бесконтактного идентификатора: 125 кГц (EM-Marin, HID, Indala (Моторола), Выбор интерфейса осуществляется пользователем: Wiegand-26, Wiegand-34, Wiegand-37, Wiegand-40, Wiegand-42 или DS1990A (Dallas Touch Memory). Температурный диапазон: -40˚С...+50˚С Mасса: 1,3 кг | 40150 | 38100 | 36100
AL-RD-S06-N-RMF-B РВ Ex mb I Mb X / 1Ex mb IIB T5 Gb X / Ex mb IIIC T80°C Db X | Считыватель взрывозащищенный AL-RD-S06-N-RMF-B Вариант прокладки кабеля: бронированный кабель Тип бесконтактного идентификатора: 13 МГц для бесконтактных идентификаторов MIFARE, ISO1443A, ISO15693 Выбор интерфейса осуществляется пользователем: DS1990A (Dallas Touch Memory), Wiegand-26, Wiegand-34, Wiegand-37, Wiegand-40, Wiegand-42, Wiegand-58 и секторный режим. Температурный диапазон: -40˚С...+50˚С Mасса: 1,3 кг | 40150 | 38100 | 36100
Увеличение стоимости на изделия с нестандартной длиной кабеля (цена указана за 1 м.)
Кабель КСКлППКПнг(А)-HF (гост) 4х0,75 | Кабель КСКлППКПнг(А)-HF (гост) 4х0,75 (бронированный) применяется для следующих видов продукции: AL-FM-S01 в исполнении с бронированным кабелем (B) | 600 | 600 | 600
Кабель КСКПЭПКП-ВПнг(А)-HF (гост) 6х2х0,35 | Кабель КСКПЭПКП-ВПнг(А)-HF (гост) 6х2х0,35 (бронированный) применяется для следующих видов продукции: AL-RD-S06 в исполнении с бронированным кабелем (B) | 1300 | 1300 | 1300